| УТВЕРЖДЕН АБДЕ.00022-01 34 01-1-ЛУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ, АГРЕГАЦИИ И ХРАНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ПОДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ «ST Flagman Web®» Руководство оператора Роль «Пользователь» АБДЕ.00022-01 34 01-1 Листов 306 |  |  |
| 2019 |  |  |

- АННОТАЦИЯ

Настоящий документ (далее – Руководство оператора, Руководство) подготовлен специалистами ООО  «СпейсТимЛаб» в рамках проекта по разработке программного продукта «WEB - приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®» (далее – Программа, ПО WEB).

Настоящий документ предназначен для операторов с ролью «Пользователь».

Примечание – Описание дополнительного функционала Программы для операторов с ролями «Администратор» и «Дилер» представлено в соответствующих руководствах [1,2].

Приложение А представляет базовый набор инструментов для работы с картой.

Приложение Б иллюстрирует основной набор инструментов для привязки геозон к карте местности.

Приложение В служит для пояснения основных терминов (в тексте новые термины выделены курсивом), которые были использованы в настоящем документе.

Приложение Г служит для пояснения основных сокращений (в тексте новые сокращения выделены курсивом), которые были использованы в настоящем документе.

Приложение Д представляет перечень ссылочных документов (в тексте ссылки на документы перечня представлены в стандартном виде, например [3] – ссылка на первый документ перечня).

При изложении материала настоящего документа были приняты следующие соглашения:

[Кнопка] – обозначение имени кнопки в интерфейсных формах ПО WEB;

«Поле» – обозначение имени поля в интерфейсных формах ПО WEB;

Описание очевидных для заполнения полей справочников ПО WEB не представлено в настоящем руководстве. Например, поля «Логин», «Пароль», «Гар. №» и т.д.;

Обязательные для заполнения поля отмечены значком  (см. Рисунок 36).

Указание о том, что при заполнении полей форм следует использовать кнопку  (при ее наличии в поле) не приводится. Кнопка обеспечивает доступ к записям связанного справочника;

Указание о том, что для просмотра состава группы справочников следует использовать кнопку , не приводится;

Указание о том, что для «скрытия» состава группы справочников следует использовать кнопку , не приводится;

Для выбора периода времени используется стандартный набор инструментов . Поля начала и окончания периода допускают прямое редактирование даты и времени. Кнопки перелистывания позволяют изменять дату на сутки (предыдущие сутки , следующие сутки ). Доступ к стандартной форме календаря выполняется с использованием кнопки [Календарь  ] (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Стандартная форма календаря

В форме календаря предусмотрены инструменты для задания стандартных отчетных периодов:

- За сегодня . Задает период с начала текущих суток по текущее время;

- За вчерашние сутки ;

- За произвольное количество суток от текущего момента времени . После щелчка мыши по кнопке ПО WEB предоставляет поле . Для задания периода указать требуемое количество суток и нажать кнопку .

- С начала текущей недели (с понедельника) ;

- С начала текущего месяца (с первого числа месяца) ;

- За произвольное количество часов от текущего момента времени ; После щелчка мыши по кнопке ПО WEB предоставляет поле . Для задания периода указать требуемое количество часов и нажать кнопку .

Для всех перечисленных инструментов задания типового периода справедливо следующее: щелчок ЛКМ по вышеперечисленным кнопкам приводит к закрытию стандартной формы календаря; при этом считается, что в календаре нажата кнопка [Принять] и данные по задаче перестраиваются в соответствии с заданным периодом.

Для обновления текущей информации по выбранной задаче в строке задания параметров задачи расположена кнопка [Обновить ]. Примером может служить изменение периода отчета, типа дискретного датчика и т. д. Упоминание о нажатии на эту кнопку после изменения параметров задачи не приводится;

Отдельные задачи, решаемые ПО WEB, выполняются относительно того или иного объекта мониторинга: «История перемещения», «Местоположение», «Датчик и расход топлива», «Расход топлива (сливы и заправки)», «Сводный отчет», «Отчет о стоянках ТС», «Журнал навигации», «Слежение», «График аналоговых датчиков». Для решения этих задач необходимо выбрать на панели объектов требуемый объект. В случае отсутствия выбора, объекта ПО WEB формирует сообщение (см. Рисунок 2). Упоминание о данном сообщении при описании для каждой из вышеперечисленных задач не приводится;

Рисунок 2 – Сообщение ПО WEB в случае отсутствия выбора объекта, относительно которых будет решаться задача

Указание о том, что инструменты задания геометрии зоны на ЭКМ после нажатия переходят в активное состояние и меняют цвет -  не приводится. Например, кнопка задания геозоны типа «Коридор» в не активном состоянии имеет вид . В активном состоянии ;

Указание о том, что описываемые области интерфейса выделены красным контуром, не приводится. Например, так отмечен набор инструментов по управлению записями справочника «Геозоны»:

- ;

В описании  возможности сортировки, выбора полей в окнах справочников и задач ПО WEB не приводится. Например, так выглядит сортировка и выбор полей для задачи «Пробег и расход топлива» (см. Рисунок 3).

Для некоторых полей предусмотрена возможность фильтрации записей справочника (см. Рисунок 4), в описании приводятся названия полей справочников, для которых возможна фильтрация.

Рисунок 3 – Пример сортировки и выбора полей отчета «Пробег и расход топлива»

Рисунок 4 – Пример фильтрации записей справочника «Абонентские терминалы» по заданному фрагменту значений поля («Идентификатор АТ» = «38»)

Заголовки некоторых итоговых отчетных форм двухуровневые:

Первый уровень задает «Наименование группы полей».

Второй уровень задает «Наименование полей группы».

В ПО WEB имеются особенности переноса колонок с двухуровневыми заголовками:

- Перенос колонок реализован только для заголовка колонки «Наименование группы полей» (все заголовки колонок второго уровня «Наименование полей группы» переносятся автоматически).

- Группы полей нельзя «смешивать» с именами полей, а именно -  ПО WEB не позволяет «переносить» колонки верхнего уровня («Наименование группы полей») на нижний уровень («Наименование полей группы»). Другими словами, перенос допустим только всей колонки «Наименование группы полей» в пределах колонок верхнего уровня отчета.

При описании каждого из отчетов с двухуровневыми заголовками указанные подробности переноса колонок заголовка не приводятся.

В случае обнаружения ошибок в работе Программы компания «СТ Технолоджи» будет благодарна, если Вы отправите письмо с описанием ошибки на электронный адрес: support@st-hld.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

1	назначение программы	11

1.1 Наименование и обозначение Программы	11

1.2 Назначение Программы	11

1.2.1 Функциональное назначение Программы	11

1.2.2 Эксплуатационное назначение Программы	13

2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	14

2.1 Состав и характеристики вычислительной техники ПО WEB	14

2.2 Необходимое программное обеспечение для ПО WEB	14

2.2.1 Общее ПО	14

2.2.2 Специальное ПО	14

3	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	15

3.1 Подготовительные операции	16

3.1.1 Запуск и отображение Главного окна	16

3.1.2 Настройки Программы	22

3.1.2.1 Задание шаблона набора задач и выбор его для работы	23

3.1.2.2 Задание временной зоны	26

3.1.3 Описание функций левой панели (панели объектов и справочников)	27

3.1.3.1 Просмотр телематических данных, изменение статуса объекта и отправка команды на АТ-терминал	34

3.1.4 Описание функций правой панели	37

3.1.5 Работа со справочниками	37

3.1.6 Создание нового объекта в справочнике	41

3.1.7 Редактирование объекта в справочнике	45

3.1.8 Удаление объекта из справочника	47

3.1.9 Группа справочников «Объекты мониторинга»	47

3.1.10 Справочник «Объекты»	48

3.1.10.1 Вкладки «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения»	53

3.1.11 Справочник «Группы объектов»	55

3.1.12 Справочник «Состав групп объектов»	60

3.1.13 Справочник «Абонентские терминалы»	62

3.1.13.1 Справочник «Дискретные датчики»	65

3.1.13.2 Особенности работы со справочником «Дискретные датчики»	71

3.1.13.3 Аналоговые датчики	72

3.1.13.4 Особенности работы со справочником «Аналоговые датчики»	79

3.1.14 Группа справочников «Классификаторы»	87

3.1.14.1 Классификатор «Марки»	87

3.1.14.2 Классификатор «Типы техники»	91

3.1.14.3 Классификатор «Внешние статусы»	93

3.1.14.4 Классификатор «Часовые пояса»	95

3.1.14.5 Классификатор «Должности»	97

3.1.14.6 Классификатор «Смены»	97

3.1.15 Группа справочников «Оргструктура»	98

3.1.15.1 Справочник «Организации»	99

3.1.15.2 Справочник «Подразделения»	102

3.1.15.3 Справочник «Пользователи»	103

3.1.15.4 Справочник «Сотрудники»	107

3.1.16 Группа справочников «Задачи в системе»	113

3.1.16.1 Заявки	113

3.1.16.2 Отчеты по расписанию	117

3.1.17 Группа справочников «ТОиР»	122

3.1.17.1 Справочник «Тип закрытия ТО»	123

3.1.17.2 Справочник «Описание ТО»	124

3.1.17.3 Справочник «Шаблоны ТО»	132

3.1.17.4 Справочник «Категории затрат»	133

3.1.17.5 Справочник «Источники затрат»	134

3.1.18 Справочник «Геозоны»	135

4.1.1.1 Создание новой геозоны	136

4.1.1.2 Редактирование и удаление зоны	139

4.1.2 Справочник «Объекты пользователя»	142

4.2 Основные операции	146

4.2.1 Задачи группы «Мониторинг»	147

4.2.1.1 Слежение	148

4.2.1.2 История перемещения	152

4.2.1.3 Журнал навигации	166

4.2.1.4 Местоположение	173

4.2.1.5 График аналоговых датчиков	178

4.2.1.6 Журнал ТО	190

4.2.1.7 Примеры использования функций ТоиР	197

4.2.2 Задачи группы «Отчеты»	207

4.2.2.1 Выгрузка, печать и настройка отправки отчетов по электронной почте	208

4.2.2.2 Пробег и расход топлива	215

4.2.2.3 Датчик и расход топлива	218

4.2.2.4 Расход топлива (сливы и заправки)	222

4.2.2.5 Сводный отчет по одному ТС	227

4.2.2.6 Сводный отчет по нескольким ТС	232

4.2.2.7 Отчет о стоянках ТС	237

4.2.2.8 Отчет о посещении зон	240

4.2.2.9 Отчет о посещении зон по ТС	246

4.2.2.10 Отчет о рейсах	247

4.2.2.11 Отчет о работе водителей	251

4.2.2.12 Отчет о нарушении скорости по ТС	254

4.2.2.13 Отчет о нарушении скорости группой ТС	257

4.2.2.14 Журнал затрат	259

4.2.3 Задачи группы «События»	264

4.2.3.1 Тревожные события	264

4.2.4 Синхронизация задач	274

4	СООБЩЕНИЯ оператору	282

4.1	Общие рекомендации по обработке сообщений об ошибках	282

Приложение А Инструменты работы с картой	284

Приложение Б Задание геометрии геозоны на ЭКМ	286

Приложение В Перечень терминов	296

Приложение Г Перечень сокращений	299

Приложение Д Перечень ссылочных документов	300

- назначение программы

  - Наименование и обозначение Программы

    - Наименование: «WEB - приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, получения и обработки аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®».

    - Краткое наименование: ПО WEB.

    - Обозначение: АБДЕ.00022-01.

    - Наименование компании-разработчика: ООО  «СпейсТимЛаб».

    - Наименование компании-правообладателя: ООО «СТ Технолоджи».

  - Назначение Программы

    - Функциональное назначение Программы

Целевым функциональным назначением Программы является:

Учёт и ведение типовой нормативно-справочной информации (НСИ) в справочниках и классификаторах, а именно:

- Справочник «Объекты (ТС)»;

- Справочник «Группы объектов (ТС)»;

- Cправочник «Состав групп объектов(ТС)»;

- Cправочник «Абонентские терминалы»;

- Классификатор «Марки»;

- Классификатор «Типы техники»;

- Классификатор «Внешние статусы»;

- Классификатор «Часовые пояса»;

- Классификатор «Должности»;

- Справочник «Организации»;

- Справочник «Пользователи»;

- Справочник «Сотрудники»;

- Справочник «Геозоны»;

- Справочник «Объекты пользователя».

Примечание – Данный перечень НСИ объектов мониторинга Программы является не полным. Перечень НСИ объектов Программы может расширяться и уточняться по мере расширения функционала Программы.

Предоставление информации пользователю в основных интерфейсах Программы о местоположении и состоянии ТС (группы ТС);

Предоставление информации пользователю о нарушениях скоростного режима ТС и групп ТС;

Примечание – При этом Программа позволяет сохранять и восстанавливать основные настройки элементов отображения и управления в интерфейсах.

Предоставление информации пользователю в виде отчетов (в том числе специализированных) в разрезе структуры, принятой на транспортном предприятии, в том числе на основе:

  - Приёма и обработки сообщений о фактах изменения состояния работы сотрудников организаций ГО, поступающих от тахографического оборудования и оборудования RFID-считывателей ТС;

  - Анализа работы сотрудников организаций ГО по результатам обработки данных, поступающих от тахографического оборудования и оборудования RFID-считывателей ТС;

  - Выгрузка отчета в выбранном формате или настройка расписание формирования и отправки отчета на электронный адрес пользователя ПО WEB;

Мониторинг работы оборудования с помощью аналоговых или дискретных датчиков;

Информирование пользователя и обработка тревожных сообщений;

Синхронизация задач программы в соответствии с заданным перечнем параметров, для получения расширенного набора данных по мониторингу ТС (группы ТС).

Контроль текущего местоположения ТС (группы ТС) относительно географических зон, назначенных для ТС (группы ТС).

    - Эксплуатационное назначение Программы

Эксплуатационным назначением Программы является обеспечение работы отраслевых автоматизированных систем мониторинга транспорта и персонала, применяемых в различных структурных подразделениях предприятий.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

  - Состав и характеристики вычислительной техники ПО WEB

Комплекс технических средств, необходимый для выполнения Программы, включает АРМ оператора.

  - Необходимое программное обеспечение для ПО WEB

    - Общее ПО

В качестве общего ПО используются:

- операционная система Microsoft ® Windows XP/7/8;

- операционная система Microsoft ® Windows Server 2003/2008/2012;

- приложение Microsoft ® Office Excel/2003/2007/2010/2013.

    - Специальное ПО

Специального ПО не требуется.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Все рабочие операции в Программе можно разделить на следующие группы:

- подготовительные операции (см. 3);

- основные операции (см. 4.2).

Для работы с Программой необходимо выполнить ряд подготовительных операций. К этим операциям можно отнести:

- Заведение объектов НСИ в БД ПО WEB (перечень необходимых для заполнения справочников и классификаторов представлен в 1.2.1).

- Редактирование объектов НСИ в БД ПО WEB;

- Удаление объектов НСИ из БД ПО WEB;

- Проверка и настройка отображения введенной в БД ПО WEB информации;

- Поиск требуемых объектов БД ПО WEB на основе различных критериев.

Основные операции Программы служат для получения количественных характеристик по контролируемым ОМ. К этим операциям относятся:

- Получение текущей информации в требуемых информационных представлениях о местоположении и состоянии ОМ (группы ОМ);

- Получение отчетов в требуемых информационных представлениях ОМ (группы ОМ), в том числе на основе:

  - Приёма и обработки сообщений о фактах изменения состояния работы сотрудников организаций ГО, поступающих от тахографического оборудования и оборудования RFID-считывателей ТС;

  - Анализа работы сотрудников организаций ГО по результатам обработки данных, поступающих от тахографического оборудования и оборудования RFID-считывателей ТС;

- Синхронизация задач программы в соответствии с заданным перечнем параметров для получения расширенного набора данных по мониторингу ТС (группы ТС).

  - Подготовительные операции

ВНИМАНИЕ! ОТ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАВИСИТ ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ И ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ!

    - Запуск и отображение Главного окна

Для выполнения подготовительных и основных операций в Программе предусмотрено Главное окно. Для доступа к Главному окну Программы необходимо:

- Ввести в адресной строке браузера заданный адрес портала. ПО WEB отобразит окно авторизации (см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Окно авторизации

- Заполнить поля ввода «Имя:» (логин пользователя) и «Пароль:» (пароль пользователя) и нажать кнопку [Войти]. Программа предоставляет Главное окно ПО WEB (см. Рисунок 6).

Примечание – Заполнять поле «Пароль» следует с учетом регистра (при наборе символы пароля отображаются на экране звездочками).

Рисунок 6 – Главное окно Программы в режиме «Рабочий стол»

Рисунок 7 – Главное окно Программы в режиме «Справочники»

Главное окно Программы состоит из трех основных частей (см. Рисунок 6):

- Строки заголовка, с указанием логина пользователя, набора функциональных кнопок: переключения в соответствующий режим отображения информации для пользователя ПО WEB ([ Рабочий стол], [Справочники]), запуска окна «Тревожные события» с отображением текущего зафиксированного количества не обработанных тревожных событий  (см. 4.2.3), вызова окна «Настройки» для задания шаблона параметров рабочей области и часового пояса в котором будет выполняться мониторинг объектов  (см. 3.1.2);

Примечание – Кнопка запуска окна «Тревожные события» присутствует только в случае наличия зафиксированных не обработанных тревожных событий.

- Левая панель для отображения данных по объектам мониторинга или справочникам, в зависимости от режима отображения информации;

- Правая панель для выбора задач пользователя в процессе мониторинга (доступна только в режиме отображения информации «Рабочий стол»);

- Рабочая область, которая используется для отображения текущей информации по выбранному набору задач Программы. Информация по каждой задаче выводится в отдельное окно. Набор выводимых окон в рабочую область определяется предпочтениями оператора при работе с ПО WEB. Рисунок 6 иллюстрирует отображение информации по единственной задаче «История перемещения ТС». Рисунок 227 иллюстрирует отображение рабочей области для двух задач: «История перемещения ТС» и «Пробег и расход топлива». В левом верхнем углу окна задачи расположен набор инструментов для задания параметров задачи. Рисунок 9 иллюстрирует основные области рабочей области в режиме «Рабочий стол»:

- В правом верхнем углу окна задачи расположен набор инструментов для управления параметрами отображения окна рабочей области с выбранной задачей. Наряду с общеизвестными инструментами (), здесь расположены инструменты, специфичные для ПО WEB:

кнопка [Панель настроек ] – скрывает/ отображает панель настроек с набором инструментов для задания параметров задачи (см. Рисунок 8);

кнопка [Синхронизация ] – отображает панель синхронизации при выполнении процедуры синхронизации задач (см. 4.2.4).

- Пример набора инструментов для задания параметров задачи «История перемещения ТС».

Рисунок 8 – Пример набора инструментов для задания параметров задачи «История перемещения ТС»

- Информационная область, которая наполняется ПО WEB в соответствии с решаемой задачей.

Примечание – Для задачи «История перемещения ТС» информационная область представляет собой ЭКМ с треком контролируемого ТС и набором инструментов по управлению отображением ТС на ЭКМ.

Рисунок 9 – Основные области рабочей области в режиме «Рабочий стол»

    - Настройки Программы

В Программе предусмотрены возможности для задания шаблона параметров рабочей области и часового пояса, в котором будет выполняться мониторинг объектов. Для этого предусмотрена кнопка  , после нажатия на которую будет показано окно (см. Рисунок 10).

Рисунок 10 − Окно «Настройки»

Данное окно позволяет:

установить набор шаблонов с перечнем решаемых задач ПО WEB;

установить шаблон, который будет применен при следующем входе в ПО WEB;

установить часовой пояс (временную зону) для решаемых задач ПО WEB.

      - Задание шаблона набора задач и выбор его для работы

В некоторых случаях оператор принимает решение о предпочтительном наборе решаемых задач в рабочей области Главного окна ПО WEB. Более того, установленный набор задач должен открываться при каждом новом входе в программу. Для выполнения данной функции необходимо:

- Заполнить рабочую область программы требуемым набором задач (см. Рисунок 11).

Рисунок 11 – Пример подготовленной рабочей области для формирования шаблона набора задач

- Нажать кнопку [Новый шаблон]. ПО WEB предоставляет форму для фиксации установленного шаблона набора решаемых задач.

Рисунок 12 − Окно «Настройки» для создания нового шаблона набора решаемых задач в ПО WEB

- Установить значения полей:

«Название шаблона»;

Примечание – «Сохраняемые задачи» ПО WEB формирует автоматически в соответствии с установленным набором задач. В случае синхронизации установленного набора задач шаблона, поле «Учитывать синхронизацию» будет активно. При необходимости установить/ снять галочку в поле.

- Нажать кнопку [Сохранить].

Рисунок 13 − Окно «Настройки» c сохраненным новым шаблоном набора решаемых задач в ПО WEB

Примечание – При необходимости установить/ снять галочку в поле «Применить при следующем входе».

Для выбора шаблона из списка необходимо:

- Вызвать пункт меню . ПО WEB предоставляет одноименное окно (см. Рисунок 10).

- Установить в поле «Список шаблонов:» требуемый шаблон. ПО WEB отобразит параметры выбранного шаблона (см. Рисунок 13) и в соответствии с ним установит набор задач в Главном окне программы (см. Рисунок 11).

      - Задание временной зоны

Данная настройка позволяет осуществлять быстрый переход между часовыми поясами географических областей, в которых выполняется контроль ОМ с помощью настоящей программы.

Примечание – Для реализации данной настройки необходимо заполнить классификатор «Часовые пояса».

Для задания временной зоны:

- Вызвать пункт меню . ПО WEB предоставляет одноименное окно (см. Рисунок 10).

- Выбрать закладку «Временные зоны» (см. Рисунок 14):

Рисунок 14 − Окно «Настройки» с активной закладкой «Временные зоны»

- Заполнить поле «Список зон» требуемым значением из списка.

    - Описание функций левой панели (панели объектов и справочников)

Функции левой панели в режиме «Справочники» сводятся к доступу к набору справочников ПО WEB. Порядок работы со справочниками подробно изложен в 3.1.5.

Левая панель в режиме «Рабочий стол» предоставляет список объектов мониторинга с возможностью выбора объектов для участия в решении набора задач ПО WEB (см. Рисунок 16). Выбор отображаемых полей (столбцов) происходит путем установки галочек в соответствующих  полях.  Рисунок 15 иллюстрирует выбор столбцов  «Гар.№» или «Водитель».

Рисунок 15 – Выбор столбцов

Рисунок 16 – Вид левой панели в режиме «Рабочий стол» в двух различных видах представления информации об ОМ (ТС)

Таблица 1 иллюстрирует описание полей таблицы ОМ (ТС).

Таблица 1 – Описание полей таблицы ОМ (ТС)

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Выбор ТС | Установление флажка в строке позволяет выбрать ТС для решения определенной задачи (например, «История перемещения ТС» и т. д.) |
| Гос.№ | Гос.№ |
| Гар.№ | Гар.№ |
| Состояние ТС | Задается маркером. Таблица 2 иллюстрирует набор маркеров, обозначающих состояние ТС. |
| Сотрудник | ФИО сотрудника, связанного с данным ОМ |
| Время навигации | Дата и время получения последних навигационных данных |
| Скорость | Текущая скорость ТС |
| Марка | Марка транспортного средства |
| Статус | Статус ОМ (описание задания статуса см в п. 3.1.3.1) |
| Организация | Наименование организации, которой принадлежит ОМ |
| № AT | Номер абонентского терминала |
| Наличие сигналов ГЛОНАСС на входе АТ | Задается маркерами наличия и отсутствия сигнала на входе АТ ТС |

Таблица 2 – Набор маркеров, обозначающих состояния ТС

| № п.п. | Маркер | Состояние ТС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Стоянка |
| 2. |  | Потеря связи (нарушение канала передачи данных между АТ и сервером ПО WEB) |
| 3. |  | Движение. Фиксация данного состояния зависит от заданного параметра справочника «Объекты» (ТС) |

Поле «Наличие сигналов ГЛОНАСС на входе АТ» принимает два значения:  - сигнал ГЛОНАСС есть,  - сигнала ГЛОНАСС нет.

Примечание – ПО WEB не выделяет состояние валидности координатных измерений (только наличие или отсутствие сигнала на входе АТ ТС).

Для решения необходимой задачи, пользователь программного обеспечения может выбрать:

отдельный объект;

несколько объектов;

все объекты отдельной группы;

все объекты, с которыми взаимодействует ПО WEB (см. Рисунок 16).

Рисунок 17 иллюстрирует пример выбора всех объектов, с которыми взаимодействует ПО WEB. Важно отметить, что с течением времени ПО WEB изменяет состав объектов на основании процессов взаимодействия с сервером программы. Таким образом, с течением времени, отмеченные объекты могут перестать участвовать в задаче.

Рисунок 17 – Пример выбора всех объектов при решении задачи ПО WEB

При выборе объекта на левой панели рабочего стола и переходе в справочники «Объекты ТС» или «Абонентские терминалы», в соответствующем интерфейсе будет выделена строка с соответствующим объектом ТС  терминалом.  При выборе нескольких объектов и переходе в один из вышеуказанных справочников, будет выделена строка с данными по объекту, выбранному первым.

Рисунок 18 иллюстрирует выделение на рабочем столе объекта с номером 10005019.

,

Рисунок 18 – Пример выбора объекта

При переходе в справочник «Абонентские терминалы» строке с терминалом также будет выделена (см. Рисунок 19).

Рисунок 19 – Выделение строки при переходе в справочник «Абонентский терминал» после выбора объекта.

Для выгрузки данных необходимо выбрать один или несколько ТС, нажать на кнопку  и выбрать формат выгрузки файла (см. Рисунок 20).

Рисунок 20 – Выбор формата выгрузки объектов

Рисунок 21 иллюстрирует пример выгрузки данных в файл об объектах мониторинга

Рисунок 21 – Пример выгрузки списка ТС

Выгруженные данные будут формироваться исходя из столбцов, выбранных пользователем ПО (см. Рисунок 15).

При изложении основных задач, решаемых ПО WEB (см. 4.2), даются отдельные пояснения по вопросу текущего участия объекта в той или иной задаче.

      - Просмотр телематических данных, изменение статуса объекта и отправка команды на АТ-терминал

Для просмотра более подробной информации о телематических данных, полученных с транспортного средства, необходимо навести курсор на правую часть панели и совершить ЛКМ.

Рисунок 22 иллюстрирует процедуру получения данных, область для клика мышью выделена красным овалом.

Рисунок 22 – Пример просмотра получения телематических данных

Для связи с водителем необходимо нажать на кнопку , при наличии в справочнике номера мобильного телефона водителя, пользователь программного обеспечения будет перенаправлен в ПО Skype для набора номера.

Изменение статуса ОМ осуществляется в автоматическом или ручном режиме. При изменении статуса в автоматическом режиме данные приходят от внешнего оборудования, установленного на транспортном средстве.

Изменение статуса ОМ в ручном режиме осуществляется после нажатия на кнопку  (см. Рисунок 22) и последующего выбора статуса посредством установки «флажка» рядом с соответствующим статусом (см. Рисунок 23).

Рисунок 23 – Установка статуса

В зависимости от статуса, изменяется маркер, который находится слева от наименования ТС.  Рисунок 17 иллюстрирует красный маркер, который отображает статус ТС «Топливо».

Набор статусов (кроме статуса «Сбросить») задается в справочнике «Внешние статусы» (см. 3.1.14.3).

Примечание - Статусы, установленные пользователем программного обеспечения вручную, имеют приоритет над статусами, полученными от внешнего оборудования, и отображаются в окне (см. Рисунок 22). При сбросе статуса, установленного вручную, в окне будет отображаться пустой статус или статус, полученный от внешнего устройства.

Отправка команды на терминал возможно в случае, если кнопка имеет вид  (см. Рисунок 22), в случае, если кнопка имеет  вид  , отправка команды невозможна.

После ЛКМ на кнопку [Команда] (см. Рисунок 22), в рабочей зоне появится список команд, которые можно отправить на терминал (см. Рисунок 24).

Рисунок 24 – Пример списка команд для отправки на терминал

Примечание – Список команд может изменяться в зависимости от типов терминалов.

В случае, если для отправки команды необходимо ввести параметр, на рабочем поле появляется соответствующее окно (см. Рисунок 25).

Рисунок 25 – Пример окна для ввода параметра команды «Изменение азимута»

Для подтверждения ввода параметра необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для отказа от ввода параметра необходимо нажать на кнопку «Отменить».

Команды могут вводиться в виде дробного или целого числа или текста. Для ряда команд имеются ограничения по минимальному и максимальному количеству символов для ввода. В случае, если количество символов будет выходить за заданные границы, поле для ввода будет подсвечено красной рамкой.

П р и м е ч а н и е. Для создания заявки пользователь программного обеспечения может кликнуть по кнопке , показанной на рисунке 19. Процедура создания заявки описана в разделе 3.1.16.

    - Описание функций правой панели

Правая панель (или панель задач) предоставляет доступ к запуску основных задач в процессе мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационарных объектах ТК.

Панель задач отображается только в режиме «Рабочий стол» (см. Рисунок 6).

Подробное описание с набором задач, запускаемых с помощью панели, представлено в 4.2.

    - Работа со справочниками

От полноты и качества заполнения справочников Программы зависит получение достоверной и полной информации по объектам мониторинга при выполнении рабочих операций в Программе.

Все справочники в Программе разделены на группы (см. Рисунок 26):

«Объекты мониторинга»;

«Классификаторы»;

«Оргструктура»;

«Задачи в системе»;

«ТОиР»;

«Геозоны»;

«Объекты пользователя».

Рисунок 26 – Группы справочников ПО WEB

Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 31, Ошибка! Источник ссылки не найден., Рисунок 32, Рисунок 33 иллюстрируют составы соответствующих групп справочников. Справочник «Задачи в системе» имеет один раздел.

Рисунок 27 – Состав группы справочников «Объекты мониторинга»

Рисунок 28 – Состав группы справочников «Классификаторы»

Рисунок 29 – Состав группы справочников «Оргструктура»

Рисунок 30 – Состав группы справочников «Задачи в системе»

Рисунок 31 – Состав группы справочников «ТОиР»

Рисунок 32 – Состав группы справочников «Геозоны»

Рисунок 33 – Состав группы справочников «Объекты пользователя»

Работа со справочниками складывается из последовательности элементарных операций с объектами базы данных Программы.

Для каждого объекта БД справочников ПО WEB применимы следующие типовые операции:

создание;

редактирование;

удаление.

Примечание – Указанные операции для некоторых справочников имеют свою специфику.

Таблица 3 иллюстрирует типовой набор инструментов (кнопок) для работы с объектами справочников Программы.

Таблица 3− Типовой набор инструментов для работы с объектами справочников

| Обозначение кнопки (команды) | Назначение |
| --- | --- |
|  | Добавление новой записи в справочник |
|  | Редактирование выбранной записи справочника |
|  | Удаление выбранной записи справочника. При попытке удаления Программа формирует соответствующее предупреждение. Для удаления записи нажать [Да] |
|  | Подтверждение создания/редактирования объекта |
|  | Отказ от создания/редактирования объекта |
|  | Переход к предыдущей записи таблицы |
|  | Переход к следующей записи таблицы |
|  | Переход к последней записи таблицы |
|  | Переход к первой записи таблицы |
|  | Обновление данных в таблице |
|  | Переход к заданной странице |

В табличных интерфейсах справочников сохраняются основные элементы: включенные столбцы, их порядок следования, ширина, сортировка.

Создание нового объекта в справочнике

Для создания нового объекта в справочнике необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Перейти в режим работы со справочниками (нажать кнопку                       [ ] в заголовке Программы).

- На левой панели выбрать необходимую группу справочников, например «Классификаторы».

- Развернуть список справочников выбранной группы «Классификаторы».

Рисунок 34 – Состав группы справочников «Классификаторы»

- Вызвать пункт с названием необходимого справочника. В рабочей области ПО WEB предоставит содержание соответствующего справочника.

Например, для справочника «Объекты (ТС)» рабочая область главного окна Программы имеет вид (см. Рисунок 35).

Рисунок 35 – Справочник «Объекты (ТС)»

- Вызвать пункт меню рабочей области  . ПО WEB предоставляет окно «Добавление» (см. Рисунок 36).

Рисунок 36 – Окно «Добавление» для справочника «Объекты (ТС)

- Заполнить необходимые поля.

- Нажать кнопку [ ] для сохранения данных новой записи справочника.

Редактирование объекта в справочнике

Примечание – При редактировании объектов в базе данных пользователь Программы должен соблюдать все требования на обязательность заполнения полей и, в определённых случаях, их уникальность (обязательные для заполнения поля отмечены  или *).

Для редактирования объекта справочника:

- Выберите необходимый справочник.

В списке объектов справочника выберите необходимый объект.

Нажмите кнопку . ПО WEB предоставит окно для редактирования записи справочника (см. Рисунок 37).

Рисунок 37 – Окно «Редактирование» для справочника «Объекты (ТС)

Изменить необходимые поля.

Нажать кнопку [ ] для сохранения данных.

Удаление объекта из справочника

Для удаления объекта из справочника:

- Выберите необходимый справочник.

- В списке объектов справочника выберите необходимый объект.

Примечание – Выделение нескольких объектов и их последующее удаление запрещено.

Нажмите кнопку . Откроется окно с предупреждением (см. Рисунок 38):

Рисунок 38 – Предупреждение Программы при выполнении операции удаления записи справочника

Нажать кнопку [Да] для подтверждения операции удаления.

    - Группа справочников «Объекты мониторинга»

Группа справочников «Объекты мониторинга» состоит из следующих справочников:

«Объекты (ТС)»;

«Группы объектов (ТС)»;

«Состав групп объектов (ТС)»;

«Абонентские терминалы» (с дополнительными связанными справочниками: «Дискретные датчики», «Аналоговые датчики»).

Справочник «Объекты»

Для решения задач мониторинга оператор Программы должен правильно задать значения полей справочника.

Рисунок 39 иллюстрирует справочник «Объекты », который  содержит закладки «Объекты», «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения».

Рисунок 39 – Справочник «Объекты»

Рисунок 36 иллюстрирует пример вкладки для добавления «Основные параметры».

Таблица 4 содержит описание  параметров на вкладке «Основные параметры» для справочника «Объекты».

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5

Перед добавлением объекта необходимо выполнить подготовительные операции, описанные в разделе 3.1.13.

При необходимости выполните операции, описанные в разделе 3.1.15.

Справочник имеет следующие поля (см. Таблица 4):

Таблица 4 – Справочник «Объекты»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Гос.№* | Государственный регистрационный номер | Обязательное поле |
| Гар. № | Гаражный номер ТС |  |
| Основной АТ | Номер основного абонентского терминала | Выбирается из списка зарегистрированных |
| Дополнительный АТ | Номер дополнительного абонентского терминала | Выбирается из списка зарегистрированных |
| Организация | Название организации | Выбирается из списка зарегистрированных |
| Марка | Марка | Выбирается из списка зарегистрированных |
| Модель | Модель |  |
| Сотрудник | Сотрудник предприятия, чья работа связана с данным ОМ | Выбирается из списка зарегистрированных сотрудников |
| Расход топлива (лето), л/100 км. | Летний расход топлива |  |
| Расход топлива (зима), л/100 км. | Зимний расход топлива |  |
| Вид учета расхода топлива | Вид учета расхода топлива | Выбирается из списка: - комбинированный; - по нормочасу; - по пробегу; |
| Минимальная длительность стоянки, мин. | Пороговое значение времени стоянки |  |
| Пороговая скорость стоянки, км/ч | Пороговое значение скорости стоянки | Данный параметр задает минимальное значение пороговой скорости, превышение которой приводит к фиксации ПО WEB состояния «Движение» |
| Максимально разрешенная скорость, км/ч | Пороговое значение максимальной скорости | При поступлении данных о скорости транспортного средства на 30 % выше, чем максимальная скорость, происходит обнуление данного параметра |
| Текущий пробег, км | Пробег объекта мониторинга |  |
| Статус | Статус объекта | Выбирается из справочника «Внешние статусы» (см. п. 3.1.14.3). |
| Тип текстового описания местоположения | Тип описания | Выбирается из списка: по адресам и населенным пунктам; по объектам пользователя; по объектам пользователя, по адресам и населенным пунктам |
| № колонны | № колонны |  |
| Дислокация | Место расположения транспортного средства |  |
| Позывной | Позывной |  |
| Дата выпуска | Дата выпуска | Выбирается из календаря или вводится в формате ДД:ММ:ГГГГ |
| VIN | Идентификационный номер транспортного средства |  |
| Цвет кузова | Цвет кузова |  |
| № полиса ОСАГО | № полиса |  |
| Гос. № прицепа | Гос. № прицепа |  |
| Гар. № прицепа | Гар. № прицепа |  |

Для полей «Гос. №», «Гар. номер», «Модель» пользователь может произвести фильтрацию данных. Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Для обеспечения фиксации факта стоянки ТС необходимо задать соответствующее значение поля «Минимальное время фиксации стоянки, мин» и «Пороговая скорость стоянки, км/час».

Для обеспечения функции контроля скоростного режима ТС (см. раздел 3.1.9) задать соответствующее значение поля «Макс. разрешенная скорость, км/час».

Для обеспечения функции расчета нормативного расхода и контроля расхода топлива ТС, необходимо задать соответствующее значение полей:

«Вид учета расхода топлива»;

«Расход топлива (зима), л/100 км»;

«Расход топлива (лето), л/100 км».

      - Вкладки «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения»

В справочнике «Объекты ТС» находятся вкладки «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения». На данных вкладках отображается информация, полученная от аналоговых и дискретных датчиков настроенных на абонентском терминале и сохраненная в базе данных сервера.

Информация на вкладках «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения» будет отображаться как при работающем, так и при отключенном абонентском терминале. При установке «нового» терминала того же типа, дискретные и аналоговые каналы должны быть автоматически назначены таким же образом, как и на «старом» терминале. Для аналоговых датчиков с нарастающим итогом, отсчет параметра будет начинаться со значения, зафиксированного на предыдущем терминале. Таким образом, при построении отчета за период времени, включающий в себя замену абонентского терминала, данные будут браться исходя из аналоговых измерений, поступивших от «старого» и «нового» абонентского терминала. Разрыв в данных будет связан только со временем окончания работы «старого» и установкой и настройкой «нового» абонентского терминала.

При замене терминала необходимо обязательно произвести тарировку аналоговых датчиков.

Рисунок 40 иллюстрирует вкладку «Дискретные состояния».

Рисунок 40 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные состояния»

В случае, если при замене терминала появилась строка, содержащая только название дискретного датчика, необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать из выпадающего списка «Датчики терминала» (см. Рисунок 41) и нажать на кнопку [Сохранить].

Рисунок 41 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные датчики», редактирование датчика

Для добавления нового датчика, необходимо нажать на кнопку , а затем ввести название нового датчика и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 42).

Рисунок 42 – Справочник «Объекты», вкладка «Дискретные датчики», добавление датчика

Рисунок 43 иллюстрирует вкладку «Аналоговые измерения».

Рисунок 43 – Справочник «Объекты», вкладка «Аналоговые измерения»

Редактирование и добавление аналоговых измерений осуществляется так же, как и дискретных состояний.

Для поля «Название» существует возможность фильтрации. Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Справочник «Группы объектов»

Справочник «Группы объектов» имеет вид (см. Рисунок 44):

Рисунок 44 – Справочник «Группы объектов»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Справочник имеет следующие поля (см. Таблица 5).

Таблица 5 – Справочник «Группы объектов»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Группа* | Группа объектов | Обязательное поле |
| Описание | Описание группы |  |
| Значок на карте | Выбор значка | Выбирается из списка доступных иконок |
| Цвет фона в таблице | Цвет фона для отображения в таблице | Выбирается из палитры цветов |

Для поиска группы или описания пользователь ПО может воспользоваться фильтром (см. Рисунок 45), введя название группы или описание.

Рисунок 45 – Фильтр для группы или описания

Таблица 6 иллюстрирует обозначение групп объектов на карте.

Таблица 6 – Обозначение групп объектов на карте

| № п.п. | Маркер | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автобус |
|  |  | Маршрутка |
|  |  | Трактор |
|  |  | Бульдозер |
|  |  | Миксер |
|  |  | Уни грузовик |
|  |  | Газель |
|  |  | Погрузчик |
|  |  | Уни машина |
|  |  | Ж.Д. |
|  |  | Пожарная |
|  |  | Человек |
|  |  | Карьер |
|  |  | Поливалка |
|  |  | Комбайн |
|  |  | Полиция |
|  |  | Корабль |
|  |  | Самосвал |
|  |  | Кран |
|  |  | Такси |
|  |  | Лесовоз |
|  |  | Скорая |

При объединении типизированных ТС в кластеры ПО WEB модифицирует, представленные выше маркеры, следующим образом. Например, для типа «Скорая» маркер примет вид  .

Для не типизированного объекта маркер имеет вид .

В случае объединения объектов в кластеры маркер меняется .

Примечание – Программа оптимизирует отображение маркера в зависимости от масштаба (смотри  или  ). В случае, если с ТС потеряна связь, фон иконки становится серым .

Справочник «Состав групп объектов»

В процессе мониторинга часто возникает задача по распределению ОМ между группами Программы. При этом ОМ, которые подлежат распределению, могут принадлежать нескольким разным группам. Сформированные группы  далее могут использоваться для решения специальных задач, например, для построения отчета.

Справочник «Состав групп объектов» имеет вид (см. Рисунок 46).

Рисунок 46 – Справочник «Состав групп объектов»

Рабочая область справочника состоит из двух частей: левой и правой панелей.

Поле «Группы» левой панели позволяет выбрать ОМ, принадлежащее заданной группе.

По умолчанию поддерживается значение «Все». При этом выбираются все зарегистрированные транспортные средства.

Поле «Фильтр» в правой панели позволяет выбрать нужную группу.

Пользователь также может осуществить фильтрацию по полям «Гаражный номер», «Государственный номер», «Организация». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Левая панель является «источником», правая «группой назначения».
Для добавления записи в группу назначения:

- Выбрать из выпадающего списка группу для добавления ОМ.

- Выбрать ЛКМ соответствующую запись и, не отрывая ЛКМ, перетащить её на правую панель.

- Для выбора нескольких записей, можно нажать на клавишу CTRL и сделать несколько кликов ЛКМ.

При этом ТС останется в исходной группе и будет добавлено в группу назначения.

Для удаления ОМ из группы, необходимо нажать на кнопку , а затем подтвердить удаление, нажав на кнопку [Да].

Справочник «Абонентские терминалы»

Справочник состоит из трех связанных справочников: «Абонентские терминалы», «Дискретные датчики» и «Аналоговые датчики».

Справочник «Абонентские терминалы» имеет вид (см. Рисунок 47):

Рисунок 47 – Справочник «Абонентские терминалы»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Таблица 7 представляет описание полей справочника.

Таблица 7 – Описание полей справочника «Абонентские терминалы»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор АТ* | Идентификатор терминала | Задает уникальный идентификатор АТ в Программе (предоставляется поставщиком АТ) |
| Тип оборудования* | Наименование типа оборудования терминала | Выбирается из списка используемых типов оборудования: |
| Номер телефона | Номер телефона | Номер телефона SIM-карты АТ, на который оператор может отправлять SMS-сообщения или осуществлять сеансы голосовой связи |
| Номер SIM карты | Номер SIM карты | Задает серийный номер установленной в АТ SIM-карты (19-20 цифр) |
| Дата установки | Дата установки терминала | Выбирается из календаря или вводится в формате ДД:ММ:ГГГГ |
| Наименование поля | Описание | Примечание |
| Интервал обнаружения потери связи при движении, с | Пороговое значение | Задает временной интервал не получения телематических данных от АТ в движении ТС, после окончания которого Программа принимает решение о потери связи с АТ |
| Интервал обнаружения потери связи при стоянке, с | Пороговое значение | Задает временной интервал отсутствия телематических данных от АТ в режиме остановки ТС, после окончания которого Программа принимает решение о потери связи с ТС |
| Расчет пробега по координатам | «Флаг» для расчета пробега по координатам | Расчет пробега производится траектории на основе координат, которые получены от устройства, вне зависимости от того, было ли включено зажигание |
| Учитывать работу зажигания | «Флаг» для учета работы зажигания | Расчет пробега производится на основе координат, которые были получены от устройства только при включенном зажигании |

Каждый терминал может быть оснащен различным набором датчиков. Датчики подразделяются на дискретные и аналоговые, информация о датчике приводится в соответствующем справочнике.

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Идентификатор АТ», «Номер телефона», «Номер SIM-карты», «Дата установки», «Интервал обнаружения потери связи при движении», «Интервал обнаружения потери связи при стоянке». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Справочник «Дискретные датчики»

Для доступа к справочнику «Дискретные датчики» необходимо:

- Вызвать пункт меню «Справочники»  «Объекты мониторинга»  «Абонентские терминалы».

- Выбрать определенный АТ из списка.

- Активировать закладку «Дискретные датчики».

Справочник «Дискретные датчики» имеет вид (см. Рисунок 48):

Рисунок 48 – Справочник «Дискретные датчики»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника описан в разделе 3.1.5.

Рисунок 49 иллюстрирует форму для добавления информации о дискретном датчике.

Рисунок 49 – Форма для добавления дискретного датчика

Таблица 8 иллюстрирует описание полей справочника.

Таблица 8 – Описание полей справочника «Дискретные датчики»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер датчика* | Номер датчика | Номер должен совпадать с номером соответствующего датчика в акте установки бортового оборудования |
| Название* | Название |  |
| Тревожный | Признак датчика (флажок) | Служит для трактовки факта срабатывания датчика. Если необходимо считать факт срабатывания датчика штатной ситуацией, то необходимо оставить поле пустым. В случае необходимости трактовки срабатывания датчика как «тревожное событие» установить галочку в поле |
| Класс датчика | Класс датчика | Выбирается из списка: зажигание; навесное оборудование (предназначены для учета расхода топлива в процессе работы навесного оборудования ТС. Они фиксируют моменты времени включения и выключения навесного оборудования); открытие двери (предназначены для различных устройств ТС, которые получают информацию о суммарном количестве срабатываний (например, открытие двери); тревожная кнопка (предназначены для учета фактов нажатия тревожной кнопки на ТС и передачи соответствующего сигнала по каналу GPRS). |
| Приоритет | Приоритет | Задает приоритет цифрового датчика в неограниченном диапазоне ряда целых чисел 0,1,2, …. Наиболее приоритетным считается датчик с меньшим значением в этом поле. Значение этого поля влияет на последовательность построения списка активных датчиков ТС в журнале навигации (поле «Активные датчика») при условии срабатывании на ТС более одного датчика одновременно |
| Расход топлива (лето), л/ч | Параметр расхода топлива | Отражает норму расхода топлива в летнее время, связанную с работой оборудования, работа которого приводит в активное состояние данный датчик |
| Расход топлива (зима), л/ч | Параметр расхода топлива | Отражает норму расхода топлива в зимнее время, связанную с работой оборудования, работа которого приводит в активное состояние данный датчик |
| Работа на стоянке | Признак (флажок) | Признак учета работы устройства, связанного с датчиком, только во время стоянки автомобиля |
| Иконка | Иконка |  |
| Цвет на карте | Цвет | Выбирается из палитры цветов: Задает цвет условного обозначения цифрового датчика в момент срабатывания на картах при выводе трека ОМ |
| Цвет в таблице | Цвет | Выбирается из палитры цветов (см. выше). Задает цвет строки таблицы объектов мониторинга. Программы при переходе цифрового датчика ОМ в активное состояние |
| Связать с внешним статусом | Связать с внешним статусом | Выбор из списка зарегистрированных внешних статусов. Задает значение «Внешнего статуса», которое будет сформировано для ОМ в случае срабатывания данного датчика и будет отображаться в форме, показанной на рисунке 17. |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Номер датчика», «Название», «Тревожный», «Приоритет», «Расход топлива (лето)», «Расход топлива (зима)», «Работа на стоянке», «Иконка», «Цвет на карте», «Цвет в таблице». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Особенности работы со справочником «Дискретные датчики»

Особенностью работы со справочником «Дискретные датчики» является возможность настройки  наименования топливного бака для того, чтобы пользователь мог задать бак, из которого ведется отбор топлива.

Для выполнения данной задачи необходимо в выпадающем списке «Класс датчика» выбрать «Зажигание» или «Навесное оборудование». В этом случае в форме для добавления дискретного датчика появится еще один параметр – «Топливный бак» (см. Рисунок 50).

Рисунок 50 – Конфигурирование дискретного датчика «Зажигание»

Далее пользователю необходимо оставить список пустым или выбрать из выпадающего списка название аналогового датчика.

Фактически, таким образом определяется тот датчик, с помощью которого измеряется расход топлива для основного двигателя или дополнительного агрегата.

      - Аналоговые датчики

Для доступа к справочнику «Аналоговые датчики» необходимо:

- Вызвать пункт меню «Справочники»  «Объекты мониторинга»  «Абонентские терминалы».

- Выбрать определенный АТ из списка.

- Активировать закладку «Аналоговые датчики». Справочник «Аналоговые датчики» имеет вид (см. Рисунок 51):

Рисунок 51 – Справочник «Аналоговые датчики»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника описан в разделе 3.1.5.

Рисунок 52 иллюстрирует форму для добавления информации об аналоговых датчиках.

Рисунок 52 – Форма для добавления аналогового датчика

Таблица 9 представляет описание полей справочника на примере датчика топлива.

Таблица 9 – Описание полей справочника «Аналоговые датчики»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер датчика* | Номер датчика | Задает номер аналогового датчика АТ. Номер датчика, установленный оператором в справочнике «Аналоговые датчики», должен совпадать с номером соответствующего датчика в акте установки бортового оборудования |
| Название* | Название |  |
| Класс датчика | Класс датчика | Задает класс датчика в Программе. Параметр служит для автоматической идентификации датчика Программой независимо от названия и номера датчика. Доступные классы аналоговых датчиков: Выбирается из списка: - датчик топлива проточный обратный. Датчики этого класса предназначены для учета объема топлива ТС, которое возвращается обратно в бак; - датчик топлива проточный прямой. Датчики этого класса предназначены для учета объема топлива, которое выходит из бака ТС в процессе его работы; - датчик топлива уровневый. Датчики этого класса предназначены для учета объема топлива в баке ТС на основе измерения уровня топлива в баке и предварительно выполненной операции тарировки |
| Единицы измерения* | Единицы измерения | Задает единицы измерения величины, измеряемой аналоговым датчиком |
| Точность, знаков* | Точность знаков | Задает количество знаков после запятой, с точностью до которого измерения датчика выводятся в интерфейсе программы |
| Минимально допустимое значение | Минимально допустимое значение | Задает минимально допустимое значение аналогового датчика. При переходе значения, измеренного датчиком, ниже заданного Программа формирует тревожное сообщение. Если значение в поле не указано, контроль не ведётся |
| Максимально допустимое значение | Максимально допустимое значение | Задает максимально допустимое значение аналогового датчика. При переходе значения, измеренного датчиком, выше заданного Программа формирует тревожное сообщение. Если значение в поле не указано, контроль не ведётся |
| Усреднять показания в интервале, мин | Усреднение показаний | Задает интервал времени, в промежутке которого осуществляется усреднение показаний датчика. При значении «0» усреднение данный не производится. |
| Нарастающим итогом | Признак (флажок) | При установленном флажке в поле Программа устанавливает признак учета сброса показаний датчика, например, количество импульсов от датчика на коробке передач (для учета пробега ТС за весь период эксплуатации) или от проточного датчика расхода топлива (для учета объема израсходованного ТС топлива за весь период эксплуатации) |
| Иконка | Иконка | Задает маркер для отображения датчика в Журнале навигации |
| Порог слива, л | Порог слива | Задает минимальное уменьшение объема топлива, превышение которого трактуется Программой как факт слива. Поле используется при выборе типа «Датчик топлива уровневый» |
| Порог заправки, л | Порог заправки | Задает минимальное приращение объема топлива, превышение которого трактуется Программой как факт заправки. Поле используется при выборе типа «Датчик топлива уровневый» |
| Порог по длительности для слива, мин | Порог по длительности для слива | Задает максимальное время для периода монотонного уменьшения объёма топлива в баке ТС данной марки, которое ещё может считаться сливом. Программа по умолчанию устанавливает значение, равное 90 минутам. В случае превышения данного значения, Программа трактует уменьшение уровня топлива в баке как аномальное явление и не считает его сливом. Поле используется при выборе типа «Датчик топлива уровневый» |
| Порог по длительности для заправки, мин | Порог по длительности для заправки | Задает максимальное время, отводимое на заправку ТС данной марки топливом. Программа по умолчанию устанавливает значение, равное 180 минутам. Событие «Штатная заправка» фиксируется Программой в случае, если интервал времени увеличения уровня топлива в баке не превысил данную величину. В противном случае, Программа трактует увеличение уровня топлива в баке как аномальное явление и не считает заправкой. Поле используется при выборе типа «Датчик топлива уровневый» |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Номер датчика», «Название», «Точность», «Минимально допустимое значение», «Максимально допустимое значение», «Усреднять показания в интервале», «Нарастающим итогом», «Иконка», «Порог слива», «Порог заправки», «Порог по длительности для слива», «Порог по длительности для заправки».  Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Особенности работы со справочником «Аналоговые датчики»

К особенностям использования справочника «Аналоговые датчики» относятся:

- конфигурирование датчиков с классом «Счетчик пробега»;

- конфигурирование датчиков с классом «Счетчик статических моточасов»;

- настройка функций суммирования показаний аналогового датчика;

- тарировка датчика.

При выборе датчика с классом «Счетчик пробега» в форме для добавления датчика появляется дополнительный параметр – «Логический датчик» (см. Рисунок 53).

Рисунок 53 – Конфигурирование аналогового датчика «Счетчик пробега»

Если поле «Логический датчик» оставить пустым, то информация о пробеге будет поступать с CAN-шины, если выбрать параметр из выпадающего списка, то информация о пробеге будет браться из ПО Flagman WEB.

При выборе датчика с классом «Счетчик статических моточасов» в форме для добавления датчика также появляется дополнительный параметр – «Логический датчик» (см. Рисунок 53).

Для настройки суммирования показаний аналогового датчика, например, для учета расхода топлива, необходимо выбрать любой класс аналогового датчика, кроме «Счетчик пробега» и «Счетчик статических моточасов» (см. Рисунок 52). Далее необходимо выбрать из выпадающего списка название того датчика, показания которого будут суммарными. Для самого датчика поле «Суммарный датчик» оставить пустым.

Например, в АТ заведено три датчика «ДУТ1», «ДУТ2» и «ДУТ суммарный», показания которого являются суммой показаний для датчиков «ДУТ1» и «ДУТ2». В этом случае при заведении датчиков «ДУТ1» и «ДУТ2» в поле «Суммарный датчик» необходимо выбрать «ДУТ суммарный», для датчика «ДУТ суммарный» необходимо оставить данное поле пустым.

П Р И М Е Ч А Н И Е. Датчики, данные от которых используются суммарным датчиком, должны быть оттарированы, за исключением случаев, когда данные от них приходят в тех же единицах, что используются в суммарном датчике. Суммарный датчик тарировать не нужно!

Суммарный показатель датчиков используется при построении ряда отчетов. Например, при формировании отчета «Сводный отчет по одному ТС» в разделе «Уровень топлива» будут отображаться значения суммарного датчика (см. Рисунок 54).

Рисунок 54 – Отображение данных суммарного датчика в разделе «Уровень топлива» сводного отчета по одному ТС

Дополнительной специфичной операцией для справочника «Аналоговые датчики» является операция по тарированию аналогового датчика.

Тарировка топливного бака - это калибровка ДУЖ в соответствии с реальным объемом топлива, которое было залито в бак ТС.

При проведении тарировка в бак заливают равные количества топлива (обычно 1/20 полной емкости) и производят измерение показаний ДУЖ.

Для каждого вида сечения топливного бака (прямоугольного, ромбовидного, круглого или неправильной формы) создаются индивидуальные тарировочные таблицы.

Программное обеспечение предоставляет возможность проведения двух типов тарировки – полной и упрощенной.

Для проведения полной тарировки датчиков необходимо:

- Выделить требуемый аналоговый датчик из списка датчиков ТС.

- Нажать кнопку [Тарировка]. ПО WEB предоставляет тарировочную таблицу (см. Рисунок 55). Заполнить поля в соответствии с показаниями ДУЖ и залитыми объема топлива (см. Рисунок 55).

Рисунок 55 – Тарировочная таблица

Таблица 10 иллюстрирует физическое описание полей тарировочной таблицы:

Таблица 10 – Описание полей тарировочной таблицы

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Минимум* | Минимальное показание, реально поступающее с датчика для i-ой записи тарировочной таблицы |  |
| Максимум* | Максимальное показание, реально поступающее с датчика для i-ой записи тарировочной таблицы |  |
| Тар. минимум* | Минимальное тарированное значение величины для i-ой записи тарировочной таблицы |  |
| Тар. максимум* | Максимальное тарированное значение величины для i-ой записи тарировочной таблицы |  |

Для проведения упрощенной тарировки датчиков необходимо:

- Выделить требуемый аналоговый датчик из списка датчиков ТС.

- Нажать кнопку [Упрощенная тарировка]. ПО WEB предоставляет тарировочную таблицу (см. Рисунок 56). Заполнить поля в соответствии с показаниями ДУЖ и залитыми объема топлива (см, например, Рисунок 56).

Рисунок 56 – Упрощенная тарировочная таблица

Проведение упрощенной тарировки позволяет упростить процедуру расчета тарировки. Для проведения тарировки необходимо ввести начальное значение и шаг тарировки (см. Рисунок 56).  Далее процедура тарировки производится автоматически. Упрощенная тарировка может производиться только в том случае, если текущие значения «Минимум» и «Тар. минимум» соответствуют предыдущим значениям «Максимум» и «Тар. максимум». В противном случае на экране пользователя появится предупреждение (см. Рисунок 57).

Рисунок 57 – Предупреждение  о невозможности тарировки

Пользователь ПО также может импортировать тарировочную таблицу, нажав на кнопку [Импорт] (см. Рисунок 56), а затем нажав на кнопку [Выбрать файл], после открытия проводника совершить ЛКМ по названию файла и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 58), и затем нажать на кнопку [Применить] (см. Рисунок 56).

Рисунок 58 – Импорт файла упрощенной тарировки

Импортируемый файл для тарировки должен иметь формат XLSX MS Excel 2010.

Файл должен  состоять из двух столбцов, в первом столбце должны быть оттарированные значения, во втором – нетарированные показатели датчика.

Если в первой строке файла в столбце с оттарированными значениями содержится число, не равное нулю,  то первая строка таблицы будет определяться следующим образом:

| 0 | 2-й столбец первой строки | 0 | 1- й столбец первой строки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2-й столбец строки N- | 0 | 1- й столбец строки N-1 |

т.е.  показания датчика и оттарированные значения начинаются с нуля.

| Рисунок 59 – Пример файла и тарировочной таблицы с первыми значениями не равными нулю |  |
| --- | --- |

В случае, если в первой строке ячеек в одном из столбцов имеются нули, формирование тарировочной таблицы производится следующим образом:

| 2-й столбец первой строки | 2-й столбец второй строки | 1-й столбец первой строки | 1-й столбец второй строки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й столбец строки N-1 | 2-й столбец строки N | 1- й столбец строки N-1 | 1й столбец строки N |

В случае, если в первой строке файла оба значения не нулевые, то считается, что существует строка  N-1 ячейки которой содержат 0 и 0.

Рисунок 60 иллюстрирует пример тарировки для случая, когда в первой строке ячеек в одном из столбцов имеются нули.

| Рисунок 60 – Пример файла и тарировочной таблицы с первым значением в одном из столбцов равным нулю |  |
| --- | --- |

    - Группа справочников «Классификаторы»

Группа справочников «Классификаторы» состоит из следующих справочников:

«Марки»;

«Типы техники»;

«Внешние статусы»;

«Часовые пояса»;

«Должности».

      - Классификатор «Марки»

Классификатор «Марки» имеет вид (см. Рисунок 61):

Рисунок 61 – Классификатор «Марки»

Рисунок 62 иллюстрирует окно для добавления основных параметров марки.

Рисунок 62 – Окно для добавления марки  «Основные параметры»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника описан в разделе 3.1.5.

Таблица 11 представляет описание полей справочника:

Таблица 11 – Описание полей классификатора «Марки»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название* | Название марки | Поле обязательно для заполнения |
| Тип | Тип | Выбирается из списка зарегистрированных типов |
| Грузоподъемность, т | Грузоподъемность |  |
| Объем кузова, м. куб. | Объем кузова |  |
| Расход топлива (лето), л/100 км | Норма расхода топлива ТС в летнее время |  |
| Расход топлива (зима), л/100 км | Норма расхода топлива ТС в зимнее время |  |
| Порог по длительности для слива, мин. | Порог по длительности для слива | Задает максимальное время для периода монотонного уменьшения объёма топлива в баке ТС данной марки, которое ещё может считаться сливом. Программа по умолчанию устанавливает значение, равное 90 минутам. В случае превышения данного значения, Программа трактует уменьшение уровня топлива в баке как аномальное явление и не считает его сливом |
| Порог по длительности для заправки, мин. | Пороговое значение для заправки | Задает максимальное время, отводимое на заправку ТС данной марки топливом. Программа по умолчанию устанавливает значение, равное 180 минутам. Событие «Штатная заправка» фиксируется Программой в случае, если интервал времени увеличения уровня топлива в баке не превысил данную величину. В противном случае, Программа трактует увеличение уровня топлива в баке как аномальное явление и не считает заправкой |
| CAN-схема | Промышленный интерфейс взаимодействия устройств, контроллеров | Выбор из списка |
| Шаблон ТО | Шаблон ТО, который можно «привязать» к данной марке ТС. Создание шаблона ТО описано в разделе 3.1.17.3 | При создании новой записи в «Журнале ТО» (см. 4.2.1.6), данный шаблон будет указываться по умолчанию |
| Длительность нарушения, с | Минимальная длительность превышения скорости для данной марки ТС, после которой факт нарушения скорости будет зафиксирован в отчете. | Параметр используется для построения отчетов о нарушении скоростного режима. |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название», «Грузоподъемность», «Объем кузова», «Расход топлива (лето)», «Расход топлива (зима)», «Порог по длительности для слива», «Порог по длительности по заправке», «Мин. Длительность нарушения».  Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Классификатор «Типы техники»

Классификатор «Типы техники» имеет вид (см. Рисунок 63).

Рисунок 63 – Классификатор «Типы техники»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Классификатор имеет два поля – «Наименование типа техники» и «Код». Поле «Наименование типа техники»  является обязательным для заполнения.

Пользователь может осуществить фильтрацию  по данному полю. Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Классификатор «Внешние статусы»

Классификатор «Внешние статусы» имеет вид (см. Рисунок 64).

Рисунок 64 – Классификатор «Внешние статусы»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в 3.1.5.

Таблица 12 иллюстрирует описание полей классификатора.

Таблица 12 – Описание полей классификатора «Внешние статусы»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название* | Название | Поле является обязательным для заполнения |
| Номер статуса | Номер статуса |  |
| Цвет на карте | Цвет на карте | Выбор из палитры цветов |
| Цвет в панели объектов | Цвет в панели объектов | Выбор из палитры цветов |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и «Номер статуса». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Классификатор «Часовые пояса»

Классификатор «Часовые пояса» имеет вид (см. Рисунок 65).

Рисунок 65 – Классификатор «Часовые пояса»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Таблица 13 иллюстрирует описание полей классификатора.

Таблица 13 – Описание полей классификатора «Часовые пояса»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название* | Название |  |
| Смещение от UTC, чч:мм * | Смещение относительно всемирного координированного времени |  |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полю «Название». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

      - Классификатор «Должности»

Классификатор «Должности» имеет вид (см. Рисунок 66).

Рисунок 66 – Классификатор «Должности»

Как видно из рисунка данный классификатор имеет одно поле – «Наименование должности» (поле является обязательным для заполнения). Пользователь может осуществить фильтрацию по данному полю. Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника описан в разделе 3.1.5. Справочник становится доступным при входе в ПО WEB под учетными записями «Администратор ГО» и «Дилер» [2].

      - Классификатор «Смены»

Классификатор «Смены» имеет вид (см. Рисунок 67).

Рисунок 67 – Классификатор «Смены»

Рисунок 68 иллюстрирует форму для заполнения классификатора «Смены», все поля являются обязательными для заполнения.

Рисунок 68 – Добавление «Смены»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов справочника описан в разделе 3.1.5. Справочник становится доступным при входе в ПО WEB под учетными записями «Администратор ГО» и «Дилер» [2].

    - Группа справочников «Оргструктура»

Группа справочников «Оргструктура» состоит из следующих справочников:

«Организации»;

«Подразделения»;

«Пользователи»;

«Сотрудники».

      - Справочник «Организации»

Справочник «Организации» предназначен для хранения информации об организациях, имеющих доступ к ПО.  Рисунок 69 иллюстрирует справочник «Организации».

Рисунок 69 – Справочник «Организации»

Таблица 14 иллюстрирует описание полей справочника.

Таблица 14 – Описание полей справочника «Организации»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование* | Полное наименование организации |  |
| Краткое наименование* | Краткое наименование организации |  |
| Примечание | Примечание |  |
| Начало летнего периода (день - месяц) | Начало летнего периода (день - месяц) | Выбирается с помощью календаря |
| Начало зимнего периода (день - месяц) | Начало зимнего периода (день - месяц) | Выбирается с помощью календаря |
| Часовой пояс | Часовой пояс | Выбирается из списка |
| Юридический адрес | Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес | Почтовый адрес |  |
| ИНН | ИНН |  |
| Генеральный директор | Генеральный директор |  |
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер |  |
| Телефон 1 | Телефон 1 |  |
| Телефон 2 | Телефон 2 |  |
| Факс | Факс |  |
| E - mail | E - mail |  |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Полное наименование», «Краткое наименование», «Примечание», «Юридический адрес», «Почтовый адрес», «ИНН», «Генеральный директор», «Главный бухгалтер», «Телефон», «Факс» и «E-mail». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Особенностью удаления объектов из данного справочника является то, что программа контролирует наличие пользователей, привязанных к удаляемой организации, и в этом случае формирует предупреждение (см. Рисунок 70).

Рисунок 70 – Предупреждение ПО WEB

      - Справочник «Подразделения»

Справочник подразделения предназначен для хранения данных о подразделениях, входящих в определенные организации. Иллюстрирует данный справочник.

Рисунок 71 – Справочник «Подразделения»

Таблица 15 иллюстрирует описание полей справочника.

Таблица 15 – Описание полей справочника «Подразделение»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название* | Название подразделения |  |
| Организация* | Организация, в состав которой входит подразделение | Выпадающий список для выбора организации, поле является обязательным для заполнения. |
| Описание | Описание подразделения |  |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и «Описание». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

      - Справочник «Пользователи»

Справочник «Пользователи»  предназначен для хранения данных о пользователях ПО.  Рисунок 72 иллюстрирует данный справочник.

Рисунок 72 – Справочник «Пользователи»

Таблица 16 иллюстрирует описание полей справочника.

Таблица 16 – Описание полей справочника «Пользователи»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учетная запись* | Логин пользователя | Обязательное поле |
| Пароль* | Пароль пользователя | Обязательное поле. При вводе отображается точками |
| Подтверждение пароля* | Пароль пользователя | Обязательное поле. При вводе отображается точками |
| Включен | Установленный флажок в поле позволяет пользователю авторизоваться в программе |  |
| Информировать о тревогах | Установленный флажок в поле позволяет пользователю получать информацию о срабатывании тревожных датчиков |  |
| Организация* | Организация пользователя | Обеспечивает привязку пользователя к организации |
| Роль | Роль пользователя | Роль пользователя становится доступной только после выбора организации. Доступны следующие роли: |
| Подразделение | Подразделение организации | Обеспечивает привязку пользователя к подразделению организации. |
| Фамилия | Фамилия |  |
| Имя | Имя |  |
| Отчество | Отчество |  |
| eMail | Адрес электронной почты |  |
| Информировать о тревогах на eMail | Установленный флажок позволяет отправлять данные о тревогах на электронную почту пользователя | Флажок можно установить только после ввода адреса электронной почты. |
| Телефон | Номер мобильного телефона пользователя |  |
| Информировать о тревогах на SMS | Установленный флажок позволяет отправлять сообщения о тревогах в виде SMS на телефон пользователя | Флажок можно установить только после ввода телефона пользователя. |
| Примечание | Примечание |  |
| Срок действия до | Дата окончания срока действия прав доступа для данного пользователя. |  |
| Обновлять данные не чаще, с | Период времени, через который необходимо обновлять данные. |  |
| Учитывать права на уровне организации | При установке «флажка» пользователь сможет видеть только те ОМ и сотрудников, которые относятся организации, сотрудником которой является данный пользователь. |  |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Учетная запись», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail», «Телефон», «Срок действия до», «Примечание», «Обновлять данные не чаще». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

      - Справочник «Сотрудники»

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения информации о сотрудниках организации. Рисунок 73  иллюстрирует данный справочник.

Рисунок 73 – Справочник «Сотрудники»

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Рисунок 74 иллюстрирует пример вкладки для добавления основных параметров.

Рисунок 74 – Окно «Добавление.  Основные параметры»  для справочника «Сотрудники»

Таблица 17 иллюстрирует описание полей справочника и включает в себя информацию, размещенную на вкладках «Основные параметры» и «Дополнительные параметры».

Таблица 17 – Описание полей справочника «Сотрудники»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры |  |  |
| Фамилия | Фамилия сотрудника | Обязательное для заполнения поле |
| Имя | Имя сотрудника |  |
| Отчество | Отчество сотрудника |  |
| Дата рождения | Дата рождения |  |
| Должность | Должность сотрудника | Выбирается из списка |
| Табельный номер | Идентификатор сотрудника |  |
| Уволен | «Флаг», информирующий о работе/увольнении сотрудника | В случае увольнения сотрудника ставится «флаг» |
| Телефон | Телефон сотрудника |  |
| Удостоверение | Серия и номер водительского удостоверения |  |
| Идентификационная карта | Код идентификационной карты сотрудника | Как правило, для идентификации сотрудников используются карты RFID. |
| Фамилия по ТК | Фамилия сотрудника в соответствии с транспортной картой | Данные с транспортных карт приходят в «обезличенном» виде, данное поле необходимо для проверки правильности расшифровки фамилии водителя |
| Имя по ТК | Имя сотрудника в соответствии с транспортной картой | Данные с транспортных карт приходят в «обезличенном» виде, данное поле необходимо для проверки правильности расшифровки имени водителя |
| Язык | Язык, на котором делается запись на карте сотрудника | Выбирается из выпадающего списка |
| Организация | Организация, в которой числится сотрудник | Выбирается из выпадающего списка |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Табельный номер», «Телефон», «Идентификационная карта». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Порядок добавления, редактирования и удаления объектов описан в разделе 3.1.5.

Для получения информации  о выгруженных DDD-файлах, необходимо нажать на кнопку [DDD-файл], расположенную в верхней части интерфейса (см. Рисунок 73).  После нажатия на кнопку, пользователь программного обеспечения увидит окно с информацией о файлах с данными, о работе водителей, выгруженных на сервер (см. Рисунок 75).

Рисунок 75 – Выгруженные на сервер  DDD-файлы

Для выгрузки файла на компьютер пользователя, необходимо нажать на кнопку .

Для осуществления выгрузки DDD-файлов, необходимо установить карточку в терминал, а затем нажать на кнопку [Выгрузить DDD-файл]. Далее пользователю программного обеспечения необходимо подтвердить отправку команды о выгрузке на терминал, нажав на кнопку [Ok] (см. Рисунок 76).

Рисунок 76 – Подтверждение отправки команды на выгрузку DDD-файлов

Пользователь ПО может добавить сотрудников, осуществив импорт файла.

Импорт файлов с данными сотрудников организации доступен Администратору филиала, Пользователю филиала и Подрядчикам.

Перед осуществлением  импорта данных сотрудников необходимо предварительно создать или скопировать на компьютер пользователя список сотрудников в виде файла в формате *.xlsx.

В Н И М А Н И Е ! В файле для импорта первый столбец должен иметь наименование «№пп», остальные столбцы должны называться в следующем порядке – «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Табельный номер», «ВУ, серия, номер » (серия и номер водительского удостоверения).  Таблица 17 иллюстрирует описание остальных столбцов.

Для импорта данных сотрудников, необходимо нажать на кнопку [Импортировать сотрудников организации], находящейся в верхней части справочника.

Рисунок 77 иллюстрирует окно для импорта данных.

Рисунок 77 – Импорт сотрудников организации

Далее пользователю необходимо выбрать организацию и должность сотрудников, и нажать на кнопку [Выбрать файл], затем выбрать соответствующий файл на АРМе и нажать на кнопку [Сохранить].

Поля «Организация» и «Должность» являются обязательными для заполнения и представляют собой выпадающие списки, которые формируются на основании данных справочников, описанных в п. 3.1.14.5 и 3.1.15.1.

    - Группа справочников «Задачи в системе»

Группа справочников «Задачи в системе» содержит справочники – «Заявки» и «Отчеты по расписанию».

Настройка раздела «Отчеты по расписанию доступна только пользователям, с правами «Дилер» или «Администратор группы».

      - Заявки

Справочник «Заявки» предназначен для создания заявок на закупку или ремонт оборудования. Информация о ремонте и закупках оборудования передаются дилеру. Частично, информация о ремонте оборудования поступает непосредственно от устройств по результатам автоматической диагностики.

Рисунок 78 иллюстрирует общий вид  справочника «Заявки». В таблице 17  представлено описание полей, используемых в справочнике «Заявки».

Рисунок 78 – Заявки

Таблица 18 – Описание полей раздела «Заявки»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер | Уникальный номер заявки | Создается автоматически |
| Тип заявки | Описание типа заявки |  |
| Гос. № | Государственный номер транспортного средства |  |
| АТ | Серийный номер терминала |  |
| Описание | Описание заявки |  |
| Пользователь | Логин пользователя, создавшего заявку |  |
| Статус заявки | Статус заявки, указанный дилером |  |
| Момент создания | Дата и время создания заявки |  |

Пользователь может осуществлять фильтрацию по следующим полям: «Номер», «Описание», «Момент создания». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Создание заявки может осуществляться двумя способами.

Способ 1. Клиент может создать заявку с рабочего стола, выбрав объект (см. Рисунок 22), а затем,  нажав на кнопку  . Далее на экране пользователя будет показана форма для добавления заявки (см. Рисунок 79).

П р и м е ч а н и е. При создании заявки через объект государственный номер транспортного средства будет добавлен автоматически.

Способ 2. Клиент может создать заявку с помощью соответствующего справочника (см. Рисунок 27). Ниже приводится описание создания и работы с заявкой через справочник.

Для создания заявки необходимо нажать на кнопку . Рисунок 79 иллюстрирует форму для добавления заявки.

Рисунок 79 – Добавление заявки

В таблице 18 описаны поля, которые необходимо заполнить при формировании заявки.

Таблица 19 – Описание полей формы добавления новой «Заявки»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип заявки* | Описание типа заявки. Тип заявки выбирается из выпадающего списка (запрос на закупку, неисправность периферийного оборудования, неисправность терминала) | Поле является обязательным для заполнения |
| Гос. №* | Государственный номер транспортного средства, на котором находится неисправный терминал | Поле является обязательным для заполнения |
| АТ* | Серийный номер терминала, установленный на транспортном средстве. К одному транспортному средству могут быть «привязаны» несколько терминалов, поэтому необходимо выбрать тот терминал, для которого формируется заявка | Поле является обязательным для заполнения |
| Описание* | Описание возникшей проблемы | Поле является обязательным для заполнения |

Для окончания создания заявки необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для отказа от создания заявки необходимо нажать на кнопку [Отмена].

После создания заявки дилеру и клиенту (в случае указания e-mail) на электронную почту будет отправлена информация о создании заявки.  Клиент может редактировать только описание заявки,  совершив двойной клик ЛКМ по описанию заявки или кликнув один раз по заявке,  а затем нажав на кнопку .

В таблице, показанной на рисунке 53, клиент может отслеживать изменения статуса заявки. После окончания работ, заявка принимает статус «Выполнена» или «Закрыта», а клиент получает уведомление об окончании работ и закрытии заявки на указанный e-mail.

Обработка заявок дилером описана в документе [2].

      - Отчеты по расписанию

Раздел «Отчеты по расписанию» предназначен для добавления, редактирования или удаления расписания отчетов, которые могут быть направлены пользователям ПО WEB.  Данный раздел доступен только пользователям с правами доступа «Администратор группы».

Рисунок 80 иллюстрирует раздел «Отчеты по расписанию».

Рисунок 80 – Отчеты по расписанию

В таблице 19 содержится описание полей раздела «Отчеты по расписанию».

Таблица 20 – Описание полей раздела «Отчеты по расписанию»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название расписания | Название, которое задается пользователем при формировании расписания |  |
| Пользователь | Пользователь, для которого создается расписание рассылки отчетов |  |
| Название отчета | Название отчета, который будет отправлен на электронный адрес пользователя | Создается автоматически |
| Адрес электронной почты | Один или несколько адресов электронной почты, на которые будет осуществляться отправка отчетов |  |
| Расписание | Дата и время отправки отчета | В случае создания однократного отчета, после отправки информация об отчете удаляется из списка |

Пользователь может осуществить фильтрацию по полю «Название организации». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Для настройки расписания отчетов, направляемых другим пользователям, необходимо перейти в раздел «Задачи в системе»  «Отчеты по расписанию», а затем нажать  [Добавить] и выбрать типа отчета, для которого будет создано расписание (см. Рисунок 81).

Рисунок 81 – Добавление  отчета в расписание отправки

Далее необходимо заполнить форму для отправки отчета.  Рисунок 82 иллюстрирует форму для отправки отчета о датчиках и расходах топлива.

Рисунок 82 – Настройка расписания отправки отчета

В форме для настройки расписания отправки отчета необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название пакета рассылки отчетов;

- «Адреса электронной почты*» - один или несколько адресов электронной почты для отправки отчета, несколько адресов электронной почты вводятся через запятую и пробел;

- «Пользователь*» - имя пользователя, с учетом роли которого создается отчет;

- «Объект *» - один или несколько объектов мониторинга, для которых формируется отчет. При выборе нескольких объектов, необходимо открыть выпадающий список и совершить ЛКМ по необходимым объектам, для закрытия списка необходимо кликнуть в любое место интерфейса, кроме списка;

П р и м е ч а н и е. Если пользователь выберет группу ОМ на рабочем столе (см. п. 3.1.3), то в списке объектов мониторинга, для которых будут построен отчет, будут отображаться только те ОМ, которые входят в данную группу, а не все доступные пользователю.

- «Формат отчета*» - формат отчета, в котором он будет отправлен пользователю. Более подробно формат отчета описан в разделе 4.2.2.1 ;

- «Период*» - период формирования отчета. Более подробно период формирования отчета описан в разделе  4.2.2.1;

- «Расписание*» - расписание, по которому отчет будет отправляться на e-mail пользователю. Формирование расписания доставки описано в разделе 4.2.2.1.

В зависимости от типа, в форму для настройки расписания отправки отчета могут быть добавлены поля «Дискретный датчик» или «Группа», выбор необходимого параметра необходимо осуществлять из выпадающего списка.

При настройке отчетов о посещении зон или нарушении скоростного режима необходимо выбрать соответствующие зоны (см. Рисунок 83).

Рисунок 83 – Настройка расписания отчета о посещении зон

Для выбора зон, необхдимых для формирования отчета, нужно нажать на []. Далее необходимо совершить действия, описанные в разделе 4.2.2.8.

Для сохранения настроек рассылки, необходимо нажать на [Сохранить].

Для редактирования настроек рассылки, необходимо совершить ЛКМ по строке с названием расписания, а затем нажать на [], для удаления настроек рассылки, необходимо нажать на [] (см.  Рисунок 81).

    - Группа справочников «ТОиР»

Группа справочников «ТОиР» содержит справочники «Тип закрытия ТО»,  «Описание ТО»,  «Шаблоны ТО»,  «Категории затрат» и «Источники затрат».

      - Справочник «Тип закрытия ТО»

ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ с «ЖУРНАЛОМ ТО» НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СПРАВОЧНИК «ТИП ЗАКРЫТИЯ ТО».

Справочник «Тип закрытия ТО» (см. Рисунок 84) предназначен для ввода данных, необходимых для закрытия ТО в «Журнале ТО» (см. Рисунок 157).

Рисунок 84 – Справочник «Тип закрытия ТО»

Для добавления нового типа закрытия ТО необходимо нажать на кнопку [Добавить], ввести название новой категории и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 85).

Рисунок 85 – Добавление типа закрытия ТО

Для отказа от сохранения введенного типа закрытия, необходимо нажать на кнопку [Отменить].

Для редактирования типа закрытия затрат необходимо  совершить ЛКМ по соответствующей строке с типом закрытия ТО (см. Рисунок 84), а затем нажать на кнопку [Редактировать], для удаления типа закрытия ТО – нажать на кнопку [Удалить].

      - Справочник «Описание ТО»

Справочник «Описание  ТО» предназначен для добавления, редактирования и удаления ТО для ТС, введенных в систему.

Рисунок 86 иллюстрирует справочник «Описания ТО».

Рисунок 86 – Описание ТО

Поля «Название», «Тип ТО», «Периодическое ТО», «Значение», «Ограничение слева», «Ограничение справа»  приведены в описании форм создания типов ТО.

Поля «Значения для совмещенного типа», «Ограничение слева для совмещенного типа», «Ограничение справа для совмещенного типа» представляют собой второй набор полей для значения и ограничений, которые задаются при создании некоторых типов ТО. Например, при создании ТО по километражу и числу дней, совмещенным типом будет количество дней (см. Рисунок 90).

Пользователь может осуществить фильтрацию по следующим полям: «Название», «Ограничение слева», «Ограничение справа», «Значение для совмещенного типа», «Ограничение слева для совмещенного типа», «Ограничение справа для совмещенного типа». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Программное обеспечение позволяет создавать следующие типы ТО:

- на конкретную дату;

- на конкретный день года;

- по километражу и числу дней;

- по моточасам и числу дней;

- по отработанным моточасам;

- по пройденному километражу;

- через каждые N дней.

Для выбора типа ТО необходимо нажать на [Добавить], а затем выбрать тип ТО (см. Рисунок 87).

Рисунок 87 – Добавление типа ТО

В зависимости от типа ТО, пользователю необходимо заполнить соответствующую форму. Поле «Тип ТО» заполняется автоматически.  Для сохранения введенных данных о ТО пользователю необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для закрытия формы без сохранения данных – нажать на кнопку [Отменить].

Рисунок 88 иллюстрирует добавление ТО на конкретную дату.

Рисунок 88 – Добавление ТО на конкретную дату

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Дата*» - дата проведения ТО;

- «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО;

- «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО.

Рисунок 89 иллюстрирует добавление ТО на конкретный день года.

Рисунок 89 – Добавление ТО на конкретный день года

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить в каждый заданный день года;

- «Значение (№ дня)» - номер дня года, например, 12 февраля является 43 днем в году;

- «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО;

- «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО.

Рисунок 90 иллюстрирует добавление ТО по километражу и числу дней.

Рисунок 90 – Добавление ТО по километражу и числу дней

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить через заданное количество километров или дней;

- «Значение, км» - пробег, после которого должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, км» - количество не пройденных километров до заданного значения, при которых может производиться ТО;

- «Ограничение справа, км» - количество пройденных километров сверх указанного значения, при которых может производиться ТО;

- «Значение (дней)» - количество дней, через которое должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО;

- «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО.

Рисунок 91 иллюстрирует добавление ТО по моточасам и числу дней.

Рисунок 91 – Добавление ТО по моточасам и числу дней

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить через заданное количество моточасов или дней;

- «Значение, мч» - количество моточасов, после которого должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, мч» - количество неотработанных моточасов до заданного значения, при которых может производиться ТО;

- «Ограничение справа, мч» - количество отработанных моточасов сверх указанного значения, при которых может производиться ТО;

- «Значение, дн.» - количество дней, через которое должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, дн.» - количество дней, не ранее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО;

- «Ограничение справа, дн.»  - количество дней, не позднее которых относительно заданной даты может быть проведено ТО.

Рисунок 92 иллюстрирует добавление ТО по отработанным моточасам.

Рисунок 92 – Добавление ТО по отработанным моточасам

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить через заданное количество отработанных моточасов;

- «Значение, мч» - количество отработанных моточасов, после которого должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, мч» - количество не отработанных моточасов до заданного значения, при которых может производиться ТО;

- «Ограничение справа, мч» - количество пройденных моточасов сверх указанного значения, при которых может производиться ТО.

Рисунок 93 иллюстрирует добавление ТО по пройденному километражу.

Рисунок 93 – Добавление ТО по пройденному километражу

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить через заданное количество пройденных километров;

- «Значение, км» - пробег, после которого должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, км» - количество не пройденных километров до заданного значения, при которых может производиться ТО;

- «Ограничение справа, км» - количество пройденных километров сверх указанного значения, при которых может производиться ТО.

Рисунок 94 иллюстрирует добавление ТО, проводимому через N дней.

Рисунок 94 – Добавление ТО, проводимого через N дней

В форме для добавления ТО необходимо заполнить следующие поля:

- «Название*»  - название ТО;

- «Тип ТО*» - поле заполняется автоматически при добавлении соответствующего типа ТО;

- «Периодическое ТО» - «флаг», означающий, что ТО необходимо периодически проводить через заданное количество дней;

- «Значение, дн» - количество дней, после которого должно производиться ТО;

- «Ограничение слева, дн.» - количество дней до заданного значения, при которых может производиться ТО;

- «Ограничение справа, дн.» - количество дней сверх указанного значения, при которых может производиться ТО.

Для редактирования типа ТО, необходимо совершить ЛКМ по соответствующей строке в справочнике «Описание ТО», а затем нажать на кнопку  [Редактировать].

Для удаления типа ТО, необходимо совершить ЛКМ по соответствующей строке в справочнике «Описание ТО», а затем нажать на кнопку [Удалить].

      - Справочник «Шаблоны ТО»

Справочник «Шаблоны ТО» (см. Рисунок 95) предназначен для создания шаблонов, которые будут использовать при добавлении информации о работах в «Журнале ТО» (см.4.2.1.6).

Рисунок 95 – Справочник «Шаблоны ТО»

Шаблон ТО создается на основе справочника «Описание ТО», поэтому перед его созданием необходимо ввести хотя бы одно описание работ по техническому обслуживанию ТС.

Пользователь может осуществить фильтрацию по полям «Название» и «Описание». Рисунок 4 иллюстрирует пример фильтрации.

Для добавления нового шаблона ТО необходимо нажать [Добавить], а затем заполнить форму (см. Рисунок 96).

Рисунок 96 – Добавление шаблона ТО

В верхней части формы необходимо ввести название и описание шаблона, далее в шаблон необходимо добавить описания ТО из соответствующего справочника.

В левой части экрана показаны доступные описания ТО. Для добавления одно ТО в состав шаблона, необходимо совершить ЛКМ по нужному описанию, а затем нажать на кнопку . Для добавления всех описаний ТО в шаблон, необходимо нажать на кнопку . Для удаления одного описания ТО из шаблона, необходимо совершить ЛКМ по описанию ТО в правом столбце, а затем нажать на кнопку , для удаления всех описаний ТО, необходимо нажать на кнопку .

Для сохранения шаблона ТО необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для закрытия формы без сохранения – на кнопку [Отменить].

Для редактирования существующего шаблона ТО необходимо совершить ЛКМ по соответствующему шаблону (см. Рисунок 95)  нажать на кнопку [Редактировать],  для удаления существующего шаблона – на кнопку [Удалить].

      - Справочник «Категории затрат»

Справочник «Категории затрат» (см. Рисунок 97) предназначен для ввода данных, необходимых при закрытии ТО в «Журнале ТО» (см. Рисунок 157) и формировании «Журнала затрат» (см. 4.2.2.14).

Рисунок 97 – Справочник «Категории затрат»

Пользователь может произвести фильтрацию по полю «Категории затрат». Рисунок 45 иллюстрирует пример фильтрации.

Для добавления новой категории затрат необходимо нажать на кнопку [Добавить], ввести название новой категории и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 98).

Рисунок 98 – Добавление записи в справочник «Категории затрат»

Для отказа от сохранения введенной категории, необходимо нажать на кнопку [Отменить].

Для редактирования названия категории затрат необходимо  совершить ЛКМ по соответствующей строке с категорией затрат (см. Рисунок 98), а затем нажать на кнопку [Редактировать], для удаления категории – нажать на кнопку [Удалить].

      - Справочник «Источники затрат»

Справочник «Источники затрат» (см. Рисунок 99) предназначен для ввода данных, необходимых для формирования «Журнала затрат» (см. 4.2.2.14).

Рисунок 99 – Справочник «Источники затрат»

Пользователь может произвести фильтрацию по названию источника затрат. Рисунок 4 иллюстрирует пример фильтрации.

Для добавления нового источника затрат необходимо нажать на кнопку [Добавить], ввести название нового вида деятельности или проекта  и нажать на кнопку [Сохранить] (см. Рисунок 100).

Рисунок 100 – Добавление записи в справочник «Источники затрат»

Для редактирования источника затрат необходимо  совершить ЛКМ по соответствующей строке с источником затрат (см. Рисунок 99), а затем нажать на кнопку [Редактировать], для удаления источника затрат – нажать на кнопку [Удалить].

    - Справочник «Геозоны»

Геозоны предназначены для задания зон ответственности ОМ (групп ОМ) и формирования бизнес логики Программы при возникновении различных событий с ОМ (группой ОМ) в процессе мониторинга.

Объектами справочника «Геозоны» являются геометрические фигуры (геозоны), границы которых привязаны к ЭКМ.

Таблица 21 иллюстрирует описание полей при регистрации новой геозоны в справочнике.

Таблица 21 – Описание полей справочника «Геозоны»

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Название* | Название геозоны |  |
| Форма зоны* | Форма зоны | Выбор из списка: - полигон; - окружность; - коридор Этот выбор в дальнейшем будет определять набор инструментов на ЭКМ для задания геометрии зоны (см. Приложение Б) |
| Наименование поля | Описание | Примечание |
| Учитывать для группы объектов | Привязка геозоны к одной или всем группам объектов | Выбор из списка групп. Значение по умолчанию – «Все» |
| Максимально допустимая скорость в зоне, км/ч |  |  |

Работа со справочником «Геозоны» несколько отличается от работы с другими справочниками, так как меню рабочей области для отдельных форм зоны имеет дополнительные параметры («радиус» для окружности или «ширина» для коридора)

Создание новой зоны осуществляется в два этапа:

- 1 Регистрация новой зоны с указанными значениями полей (см. Таблица 21);

- Установление геометрических размеров новой зоны на карте.

      - Создание новой геозоны

Для создания новой зоны существуют две возможности:

- С использованием панели инструментов самого справочника:

  - Нажать кнопку [ ] из набора инструментов управления записями справочника «Геозоны» на панели инструментов (см. Рисунок 101). ПО WEB предоставляет форму «Новая зона» для задания параметров новой зоны (см. Рисунок 102).

Рисунок 101 – Набор инструментов управления записями справочника Геозоны

Рисунок 102 – Форма «Новая зона» с примером задания параметров новой зоны

  - Задать параметры зоны и нажать кнопку [Сохранить]. ПО WEB внесет запись в таблицу геозон на левой панели (см. Рисунок 103). На этом регистрация новой зоны в ПО WEB считается завершенной.

Рисунок 103 – Добавление новой записи в таблицу геозон

  - Для привязки создаваемой зоны к ЭКМ нажать кнопку [] из набора инструментов, представленных на ЭКМ.

  - Выполнить действия по установлению геометрических размеров новой зоны (см. Приложение Б в части установления геометрии зоны типа «Полигон»).

Примечание – При регистрации зоны другого типа использовать сведения (см. Приложение Б) применительно к зарегистрированной зоне.

  - В случае неудачного выбора геометрии новой зоны на ЭКМ ее всегда можно убрать с ЭКМ. Для этого нажать кнопку [Очистить  ]. ПО WEB сформирует предупреждение (см. Рисунок 104). Нажать кнопку [Да].

Рисунок 104 – Предупреждение ПО WEB в случае очистки зоны с ЭКМ

  - Нажать кнопку [Сохранить ] на панели инструментов рабочей области ЭКМ. Полный набор данных по новой геозоне будет добавлен в справочник.

Примечание – При попытке выполнить операцию сохранения новой зоны без установления геометрических размеров новой зоны на ЭКМ ПО WEB сформирует предупреждение (см. Рисунок 105).

Рисунок 105 – Предупреждение ПО WEB в случае попытки выполнить операцию сохранения новой зоны без установления геометрических размеров новой зоны на ЭКМ

- С использованием инструментов панели рабочей области c загруженной ЭКМ:

Рисунок 106 – Добавление новой зоны (второй способ)

  - Вызвать пункт меню «Зона»  «Новая …» (см. Рисунок 106) и заполнить форму (см. Рисунок 102).

  - Повторить действия предыдущего пункта (см. 1.2 – 1.6).

      - Редактирование и удаление зоны

Для редактирования зоны необходимо выделить её ЛКМ в списке геозон. При этом в рабочей области появится карта с изображением зоны.

Все действия по изменению параметров регистрации и геоданных зоны аналогичны первоначальному заданию новой зоны на ЭКМ (см. 4.1.1.1).

Для изменения параметров регистрации редактируемой зоны вызвать пункт меню «Зона»  «Свойства». ПО WEB предоставит форму «Свойства зоны» (см. Рисунок 107).

Рисунок 107 – Окно для редактирования первоначально зарегистрированных параметров зоны

Для изменения геоданных зоны необходимо использовать штатный набор инструментов (см. Приложение Б).

Примечание – ПО WEB предупреждает об ограничениях при редактировании геозоны типа «Окружность» путем изменения радиуса:

В случае установления радиуса меньшем 1 геоданные будут потеряны. В этом случае при попытке выполнить операцию сохранения редактируемой зоны ПО WEB сформирует предупреждение (см. Рисунок 105). Для продолжения операции редактирования необходимо последовательно выполнить операции 1.3 – 1.6 раздела 4.1.1.1. Другими словами повторно задать геоданные для зоны.

При переходе в режим редактирования пользователь ПО может задавать параметры геозоны с помощью координат вершин. Для этого необходимо выбрать созданную геозону, а затем совершить ЛКМ по надписи «Табличный ввод» (см. Рисунок 106).  Рисунок 108 иллюстрирует окно с координатами вершин геозоны.

Рисунок 108 – Координаты вершин геозоны

Для добавления точки необходимо нажать на кнопку , затем ввести долготу и широту точки и нажать на кнопку [Сохранить] (см.).

Рисунок 109 – Добавления точки

Для зоны в форме окружности, добавляется или редактируется только одна точка.

Для удаления зоны (зон) из БД необходимо выделить её (их) ЛКМ в списке геозон и нажать кнопку [Удалить] (см. Рисунок 110).

Рисунок 110 – Удаление геозоны

ПО WEB сформирует запрос на удаление зоны (зон) из БД (см. Рисунок 111).

Рисунок 111 – Запрос ПО WEB на выполнение операции удаления геозоны

Нажать кнопку [Да]. Геозона будет удалена из списка.

    - Справочник «Объекты пользователя»

Справочник «Объекты пользователя» позволяет заводить и привязывать к карте различные объекты, определяемые пользователем.

Объекты справочника на ЭКМ имеют следующий вид (см. Рисунок 112).

Рисунок 112 – Объекты справочника «Объекты пользователя» на ЭКМ

На левой панели расположен список объектов и набор инструментов по управлению объектами (см. Рисунок 33).

Набор инструментов по управлению объектами состоит из следующих элементов (см. Таблица 22):

Таблица 22 – Набор инструментов по управлению объектами

| Пиктограмма инструмента | Назначение |
| --- | --- |
|  | Отобразить все объекты. Отображает весь список объектов, с установленными флажками в строках списка на левой панели (см. Рисунок 33) |
|  | Убрать все объекты с карты |
|  | Сохранить изменения |
|  | Добавить объект |
|  | Удалить объект |
|  | Свойства объекта |

В рабочей области располагается карта с инструментами для масштабирования (см. Приложение А) и набором инструментов для работы с пользовательскими объектами (см. Таблица 23).

Таблица 23 – Набор инструментов для работы с пользовательскими объектами

| Маркер инструмента | Назначение |
| --- | --- |
|  | Показать все объекты. При нажатии на кнопку происходит центрирование объектов на карте относительно экрана пользователя. |
|  | Обычный режим |
|  | Перемещение |
|  | Добавить объект |
|  | Удалить объект |

Для добавления пользовательского объекта на карту:

- Нажать кнопку [Добавить объект]. ПО WEB предоставляет окно «Новый объект» (см. Рисунок 113):

Рисунок 113 – Окно «Новый объект»

При добавлении нового объекта можно совершить клик  ЛКМ по точке на карте или самостоятельно ввести долготу и широту объекта.

- Заполнить поля для нового объекта.

- Нажать кнопку . Программа отобразит новый пользовательский объект в списке на левой панели и в центре карты.

- При необходимости с помощью кнопки [  ] на карте и ЛКМ переместить созданный объект по карте в необходимое место.

Примечание – Порядок добавления объекта при помощи кнопки [ ] панели инструментов на карте аналогичен. Однако при этом новый объект появляется в точке на карте, по которой был произведен клик ЛКМ.

- Нажать кнопку [Сохранить ] для сохранения всех изменений.

Действия по редактированию и удалению пользовательских объектов аналогичны изложенным выше (см. 3.1.5).  Для редактирования объекта используется кнопка [Свойства  объекта ], а для удаления кнопка [Удалить объект ].

Примечание – Порядок удаления объекта при помощи кнопки [] панели инструментов на карте аналогичен. Однако при этом предупреждение об удалении объекта ПО WEB предоставляет после щелчка ЛКМ по расположению объекта на ЭКМ.

  - Основные операции

Основные  операции ПО WEB нацелены на реализацию  процесса мониторинга и управления, получения и обработки аналитических данных о подвижных и стационарных объектах ТК.

Эти операции реализуются с использованием панели задач, которая отображается ПО WEB в режиме «Рабочий стол» (см. Рисунок 6, Рисунок 114).

Рисунок 114 – Панель задач

Задачи разделены на три группы: «Отчеты», «Мониторинг», «События».

Для добавления транспортного средства в задачу, необходимо совершить двойной клик ЛКМ, при однократном клике ЛКМ объект центрируется по карте.

    - Задачи группы «Мониторинг»

Группа Мониторинг состоит из следующих задач:

- «Слежение»;

- «История перемещения»;

- «Журнал навигации»;

- «Местоположение» ;

- «График аналоговых датчиков».

      - Слежение

Для реализации задачи слежения за набором контролируемых ОМ необходимо:

- Выбрать ОМ из списка объектов, которые подлежат слежению.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Слежение за ОМ». ПО WEB выведет в рабочую область набор ОМ, подлежащих слежению (см. Рисунок 115).

Рисунок 115 – Рабочая область при решении задачи «Слежение»

Для того, чтобы показать все ОМ, отображенные на карте, необходимо нажать на кнопку . В верхней части окна расположена панель, отбора зон и объектов, группировки объектов и подбора масштаба для отображения карты.

При нажатии на кнопку , пользователь может выбрать тип группировки на карте (см. Рисунок 116).

Рисунок 116 –  Группировка объектов на карте

Более подробна группировка объектов описана в разделе 4.2.1.4

Для автоматического подбора масштаба для отображения ОМ на карте необходимо нажать на кнопку .

Для выбора отображения зон на карте, пользователю программного обеспечения необходимо нажать на кнопку .  Выбор отображения зон на карте описан в п. 4.2.1.2.

П р и м е ч а н и е. При выборе отображения зоны заданий, возможно отображение информации как для одной, так и для нескольких машин.

Для выбора объектов для отображения на карте, пользователь программного обеспечения должен нажать на кнопку , а затем выбрать группу объектов мониторинга (см. Рисунок 117).

Рисунок 117 –  Режим выбора объектов

Кликнув один раз ЛКМ по иконке, имитирующей ОМ, пользователь программного обеспечения получит доступ к информации, полученной от ОМ, и к настройкам отображения данных об объекте на карте (Рисунок 118, Рисунок 119).

Рисунок 118 –  Общая информация о движении ОМ

Рисунок 119 –  Настройки отображения ОМ на карте

При двойном клике ЛКМ по иконке, имитирующей ОМ, появляется дополнительное окно, в котором отображается путь ОМ за время слежения и его текущая скорость (Рисунок 120).

Рисунок 120 –   Путь движения ОМ за время слежения

      - История перемещения

Программа позволяет получить подробную информацию об истории перемещения выбранного ОМ за период времени.

Для этого необходимо:

- Выбрать требуемый ОМ из списка, расположенного в левой части  Главного окна.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «История перемещения». ПО WEB выведет в рабочую область трек ОМ за последние сутки и таблицу с параметрами ОМ на момент получения отбивок от АТ ОМ в пределах сформированного трека (см. Рисунок 121).

Трек представляет собой линию соответствующего цвета с фиксацией отбивок на треке (того же цвета). Цвет линии трека и зафиксированных отбивок несет следующую информацию о скорости ОМ на момент получения отбивки АТ ОМ:

скорость ОМ менее или равна 60 км/час:  и  ;

скорость ОМ в пределах 61-90 км/час:  и ;

скорость ОМ 91 км/час и выше:  и .

Маркеры, обозначающие начало и окончание сформированного трека за период имеют, соответственно, следующий вид:  и .

Кроме того, настоящая задача позволяет отобразить события, связанные с ОМ, в пределах сформированного трека. Таблица 24 иллюстрирует обозначение маркерами характерных событий ОМ на треке.

Таблица 24 – Маркеры обозначения событий ОМ на треке

| № п.п. | Маркер | Описание события |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Слив топлива» |
|  |  | Признак кластеризации событий: «Сливы и заправки топлива» |
|  |  | «Заправка» |
|  |  | «Вход в зону» |
|  |  | «Выход из зоны» |
|  |  | Признак кластеризации событий: «Вход в зону» и «Выход из зоны» |
|  |  | «Срабатывание датчика» |
|  |  | Признак кластеризации событий: «Срабатывание датчика» |
|  |  | «Стоянка» |
|  |  | Признак кластеризации событий: «Стоянка» |

Рисунок 121 – Окно задачи «История перемещения»

Папка, обозначенная цветом, отражает факт наличия навигационных измерений выбранного АТ ОМ за заданный период времени. Названия папок содержат гос. номер ТС и гаражный номер. Для просмотра записей по отбивкам, полученным в рамках выводимого трека – выполнить двойной щелчок ЛКМ по папке (см. Рисунок 122). Перемещение к началу или к концу журнала осуществляется использованием стандартных сочетаний клавиш клавиатуры: «Ctrl+End» и «Ctrl+Home». Журнал отбивок трека ОМ состоит из следующих полей (см. Таблица 25):

Рисунок 122 – Фрагмент окна задачи «История перемещения» с раскрытой папкой с записями по отбивкам ОМ за период

Таблица 25 – Описание полей журнала отбивок трека

| Наименование поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номер по порядку | По умолчанию №1 имеет свернутая папка |
| «Гос. №» | Информация о состоянии ОМ на момент формирования отбивки | Для свернутой папки отражает значения полей «Гос.№» и «Гар. №» Для записей в папке: краткое описание местоположения и состояния ОМ |
| «Время навигации» | Время отбивки | Формат: ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС |

- При необходимости отобразить геозоны. ПО WEB имеет возможность отобразить:

все заданные геозоны;

все геозоны для ОМ, которое принимает участие во всех группах;

все геозоны, с которыми связаны возникновения тревожных событий ПО WEB;

все геозоны, для которых созданы задания.

- Для этого необходимо:

  - Для этого нажать кнопку [Режим отбора зон ]. ПО WEB предоставляет одноименную форму (см. Рисунок 123).

Рисунок 123 – Форма «Режим отбора зон»

  - Установить флажок в поле:

«Все» при необходимости отобразить все геозоны. Рисунок 125 иллюстрирует пример отображения всех геозон ПО WEB;

«Все группы выбранного объекта» при необходимости просмотреть геозоны групп, в которых выбранный ОМ принимает участие. Рисунок 126 иллюстрирует данный вариант отображения геозон.

Примечание – При необходимости смены ОМ для выполнения данной задачи необходимо выбрать новое ОМ из списка и повторно вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «История перемещения ОМ».

Примечание – При выборе конкретной группы ОМ нет необходимости указывать ОМ для поиска зон. Программа в этом случае предоставляет форму «Режим отбора зон» с измененной формулировкой запроса «По группе ОМ (<Имя группы>) (см. Рисунок 124).

Рисунок 124 – Форма «Режим отбора зон»

«Тревожные» при необходимости просмотреть геозоны, с которыми связаны возникновения тревожных событий ПО WEB;

«Зоны заданий» при необходимости просмотреть зоны, для которых созданы задания. Существует ряд задач мониторинга, при которых ОМ должны посетить определенные зоны в определенный период времени, при этом учитывается временная зона, для которой было создан задание. Используя режим «Зоны заданий», пользователь может увидеть данные зоны, например, при просмотре истории перемещений (см. Рисунок 127).   Режим отбора «Зоны заданий» может быть использован только для одного ОМ, при выборе нескольких ОМ режим отображения зон заданий становится недоступным.

Рисунок 125 – Пример отображения всех геозон ПО WEB

Рисунок 126 – Пример отображения всех геозон групп ПО WEB, в которых выбранный ОМ принимает участие

Рисунок 127 – Пример отображения зоны заданий на истории перемещения

- В ряде случаев, пользователю может быть недоступен выбор некоторых режимов зон, в зависимости от выбранного режима, может изменяться иконка для выбора режима отображения зон.

- При необходимости установить дату и время начала и окончания периода отчета.

- При необходимости установить фильтрацию событий в процессе формирования трека ОМ для отображения на ЭКМ. Для этого нажать кнопку [Слои]. ПО WEB предоставляет одноименное окно (см. Рисунок 128).

Рисунок 128 – Окно «Слои»

  - Установить флажки в соответствующих строках со слоями. Для вывода слоя на ЭКМ установить флажок в поле «Выводить». Для группировки всех элементов слоя установить флажок в поле «Группировать». При необходимости выполнения группировки без учета слоя установить флажок в поле «Группировать без учета типа слоя». Нажать кнопку [Отобразить]. Рисунок 129 иллюстрирует пример отображения слоев событий на треке контролируемого ОМ.

Рисунок 129 – Пример отображения слоев событий на треке

Рисунок 130 иллюстрирует пример отображения группировки двух событий ОМ «Стоянка».

Рисунок 130 – Пример отображения группировки двух событий ОМ «Стоянка»

- При необходимости получения детальной информации по сформированному треку:

  - Подвести курсор к линии трека. ПО WEB предоставит информацию о истории нахождения ОМ в этой точке трека:

направление (азимут) текущей точки трека на контрольную точку маршрута: «с юго-запада»;

состояние ОМ в точке трека (удаление/ приближение/стоянка): «приближается»;

расстояние до контрольной точки маршрута: «Йошкар-Ола … в 95,7 км».

Рисунок 131 – Пример предоставления детальной информации при наведении курсора на линию трека

  - Выполнить щелчок ЛКМ на маркере отбивки на линии трека. ПО WEB предоставит подробную информацию о ОМ и его состоянии в момент получения отбивки (см. Рисунок 132):

«Гос. №» и «Гар. №»: «Топливо» и «Топливо»;

«Скорость»: «53 км/ч»;

«Время отбивки»: 29.07.2014 06:21:21;

«Информация»: набор сведений об ОМ в момент формирования отбивки (см. 7.1).

Рисунок 132 – Пример предоставления детальной информации при щелчке ЛКМ по маркеру отбивки трека

Примечание – Эту информацию также можно получить из журнала отбивок трека.

Для получения информации по отбивке с привязкой к ЭКМ выполнить двойной щелчок ЛКМ на соответствующей записи отбивок. ПО WEB выполнит визуализацию информации по выбранной отбивке на ЭКМ (см. Рисунок 132).

- Проигрывание трека.

- Для проигрывание трека (демонстрации маршрута движения с помощью анимации) необходимо воспользоваться панелью . Для запуска проигрывания трека необходимо нажать на кнопку , для паузы – на кнопку , для остановки проигрывания трека - . Скорость проигрывания трека задается с помощью .

      - Журнал навигации

Для решения задачи «Журнал навигации» за период необходимо:

- Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Журнал навигации». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки. Такой режим решения задачи «Журнал навигации» будем называть «OnLine» (см. Рисунок 133). Для перехода в данный режим необходимо нажать кнопку , расположенную в левой верхней части экрана.

Рисунок 133 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» без группировки отбивок

Информация по каждой отбивке (строке) содержится в следующем наборе полей (см. Таблица 26). Каждая строка таблицы несет информацию о местоположении и состоянии ОМ на момент формирования отбивки АТ.

Таблица 26 – Состав полей записи по отбивке (без группировки отбивок)

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Время навигации | Дата и время отбивки (ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС) в шкале времени телематического сервера |
| Скорость | Скорость ОМ на момент формирования отбивки |
| Описание местоположения | Текстовое описание местоположения |
| Активные датчики | Перечень датчиков на момент формирования отбивки, которые находятся в активном состоянии |
| Пробег | Пробег ТС на момент формирования отбивки |
| Сотрудник | ФИО сотрудника |
| Статус | Статус, который присвоен в связи с датчиком. В момент формирования отбивки датчик находился в активном состоянии |

Программа позволяет перейти в режим «Группировки движения/стоянки» или вернуться в «Табличное представление».

Для перехода в режим «Группировки движения/стоянки»:

- Нажать кнопку [] в меню Рабочей области. Программа отобразит набор отбивок, сгруппированных по папкам «Движение», «Стоянка», «Потеря связи» за последние сутки. Рисунок 134 иллюстрирует пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и группировкой отбивок по папкам «Движение» и «Стоянка».

Рисунок 134 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и группировкой отбивок по папкам «Движение» и «Стоянка»

Примечание – Для того чтобы развернуть папку необходимо два раза щелкнуть ЛКМ по значку соответствующей папки. Рисунок 135 иллюстрирует пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и развернутой совокупности отбивок для папки «Движение». Для свертывания записей папки необходимо повторно два раза щелкнуть ЛКМ по значку развернутой папки.

Рисунок 135 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OnLine» и развернутой совокупности отбивок для папки «Движение»

Информация по каждой строке такого представления содержится в следующем наборе полей (см. Таблица 27).

Таблица 27 – Состав полей записи по отбивке (с группировкой отбивок по папкам)

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Действие/Сообщение | Движение (Стоянка) с ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС по ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС/ Текстовое описание местоположения ОМ в момент формирования отбивки |
| Время отбивки | ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС |
| Скорость | Скорость |

- При необходимости просмотра данных по задаче за произвольный период времени необходимо нажать кнопку [ ]. Программа в меню Рабочей области расширит набор инструментов:

Рисунок 136, Рисунок 137 иллюстрируют примеры данных по задаче в режиме «OffLine» без группировки и с группировкой отбивок, соответственно.

Примечание – Для того чтобы вернуться в режим с отключенной группировкой нажать кнопку   (см. Рисунок 138).

Рисунок 136 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine» без группировки отбивок

Рисунок 137 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine» и группировкой отбивок по папкам «Движение» и «Стоянка»

Рисунок 138 – Пример данных по задаче «Журнал навигации» в режиме «OffLine», группировкой отбивок по папкам «Движение» и «Стоянка», развернутой папке №13

      - Местоположение

Программа позволяет отобразить текущее местоположение выбранного ОМ (группы ОМ) на ЭКМ с выводом дополнительной информации об ОМ.

Местоположение ОМ на карте отображается значками, подробно описанными в 3.1.11.

Для отображения текущего местоположения выбранного ОМ:

- Выбрать требуемые ОМ из списка в левой части  Главного окна.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «Местоположение ОМ».

- Для отображения местоположения ОМ можно воспользоваться режимом отбора объектов, который описан в разделе 4.2.1.1

Программа отобразит в рабочей области ЭКМ с выбранным(и) ОМ (см. Рисунок 139).

Рисунок 139 – Окно задачи «Местоположение»

При этом в нижней части рабочей области в виде таблицы будет выведена информация об ОМ, содержащая следующие параметры (см.  Таблица 28):

Таблица 28 – Параметры отчета «Местоположение»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Номер по порядку | Номер по порядку |
| Гос.№ | Государственный регистрационный номер ТС |
| Время навигации | Время формирования отбивки АТ ОМ в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС |
| Скорость | Скорость ОМ, зафиксированная на момент формирования отбивки |
| Сотрудник | ФИО сотрудника |
| Описание местоположения | Краткое описание местоположения и состояния ОМ |

Если выбрано один ОМ, то Программа автоматически центрирует его местоположение на экране.

  - При необходимости получения детальной информации о местоположении и состоянии ОМ на ЭКМ, а не в табличном виде, выполнить щелчок ЛКМ по маркеру ОМ. ПО WEB предоставит хинт с детальной информацией по отбивке в текущем местоположении объекта (см. Рисунок 140).

Рисунок 140 – Пример предоставления детальной информации по отбивке в текущем местоположении ОМ при щелчке ЛКМ по маркеру ОМ

  - При необходимости группировки ОМ:

    - Нажать кнопку [Группировать]. ПО WEB предоставит окно «Группировка» (см. Рисунок 141).

Рисунок 141 – Окно «Группировка»

    - Установить флажок в поле «Группировать». Рисунок 142, Рисунок 143 иллюстрируют эффект функции группировки ОМ в случае большой плотности ОМ на ЭКМ. В данном частном случае три сгруппированных ОМ объединены одним маркером .

Рисунок 142 – Окно задачи «Местоположение» с включенной функцией группировки ОМ

Рисунок 143 – Окно задачи «Местоположение» без включения функции группировки

    - При необходимости различения типов ОМ в группе установить галочку в поле «Различать по типу объекта». Рисунок 144 иллюстрирует эффект работы данной функции для вышеприведенного примера.

Рисунок 144 – Окно задачи «Местоположение» с включенной функцией группировки ОМ и включенной дополнительной опцией «Различать по типу»

    - При необходимости сохранять указанные настройки при повторном входе в ПО WEB установить галочку в поле «Сохранять настройки» (см. Рисунок 141).

      - График аналоговых датчиков

Для реализации задачи слежения за показаниями аналоговых датчиков  контролируемых ОМ необходимо:

- Выбрать ТС из списка объектов, аналоговые датчики которых подлежат контролю.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Мониторинг»  «График аналоговых датчиков». При наличии установленных аналоговых датчиках на АТ  установить флажок в строке требуемого датчика. ПО WEB выведет в рабочую область график зависимости значений физической измеряемой величины датчиком от времени (см. Рисунок 145). По умолчанию программа строит графики аналоговых датчиков за последние сутки. В данном случае график показывает зависимость измерений объема топлива в баке ТС (в литрах) датчиком уровня жидкости (ДУЖ) от времени (формат ЧЧ:ММ).

Рисунок 145 – Рабочая область при решении задачи «График аналоговых датчиков»

При решении данной задачи, рабочая область делится на левую и правую области.

В правую область программа выводит описанный выше график аналогового датчика, сформированный за последние сутки АТ.

На левой панели могут выводиться измерения физической величины датчика в табличном виде. Для такого представления необходимо нажать кнопку .  При наведении на точку на графике подсвечивается  строка в таблице с соответствующим значением (см. Рисунок 145).

Для выгрузки данных графика в различных форматах, необходимо нажать на кнопку  . Выгрузка данных в различных форматах описана в разделе 4.2.2.1.

Таблица 29 иллюстрирует описание полей аналогового датчика.

Таблица 29 – Описание полей аналогового датчика, представленных в табличном виде

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Дата | Время измерения в формате (ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС) |
| Значение | Показание датчика |

На пересечении вертикальной линии, положение которой задает курсор, с графиком датчика отображается хинт с показаниями датчика в данный момент времени, также хинт появляется при нажатии на кнопку пауза:

Примечание – Для того, чтобы скрыть таблицу, необходимо нажать кнопку .

При нажатии на кнопку  или на кнопку  в нижней части экрана появится окно, в котором отображается местоположение объекта. При выделении области на графике, в нижнем окне отображается местоположение объекта в выбранный момент времени (см. Рисунок 146).

Рисунок 146 – Рабочая область при решении задачи «График аналоговых датчиков», дополненная окном с местоположением объекта

Правая область отображает график показаний датчика за выбранный период.

- При необходимости установить период для задачи. В меню рабочей области расположен стандартный механизм выбора периода, описанный выше (см. АННОТАЦИЯ).

- При необходимости задать масштаб отображения графика относительно границ информативной части.

  - Инструмент масштабирования позволяет выбрать на графике произвольный участок и состоит из двух «ползунков» и упрощенного изображения графика в масштабе 100%. Для изменения масштаба (выделения участка графика):

    - Установить курсор на одном из ползунков и нажать ЛКМ.

    - Не отпуская ЛКМ, переместить ползунок  в конечную точку масштабирования относительно копии графика и щелкнуть ЛКМ для завершения операции.

Повторить операцию для другого ползунка. Рисунок 147 иллюстрирует случай расположения исходного графика (см. Рисунок 145) на всем пространстве правой области. Положение ползунков относительно полномасштабного графика на инструменте масштабирования показывает, какой участок графика выбран для отображения в пространстве правой области. Например, при желании можно задать детальный просмотр самых последних значений графика (см. Рисунок 148).

Рисунок 147 – Пример масштабирования графика для отображения информативной (ненулевой части) на всем пространстве правой области

Рисунок 148 – Пример масштабирования графика для отображения фрагмента информативной (ненулевой части) на всем пространстве правой области

- Для отражения на графике скорости движения нажать кнопку  (см. Рисунок 149).

При этом в месте пересечения линии курсора с графиком на панели графика скорости отображается значение скорости в данной точке.

Рисунок 149 – Аналоговый датчик с графиком скорости

- Для получения информации о разности уровней датчика между двумя точками:

- Кликните ЛКМ пиктограмму «линейка»  в меню Рабочей области.

- Установите курсор в первую точку на графике и нажмите ЛКМ.

При этом вертикальная линия положения курсора будет выделена цветом.

- Не отпуская ЛКМ, переместите курсор во вторую точку графика.

- Отпустите ЛКМ.

График приобретет вид (см. Рисунок 150). На графика между выбранными точками будет выделена цветом.

В верхней части зоны появится индикация разницы показаний в двух точках.

Рисунок 150 – Аналоговый датчик с графиком скорости

      - Журнал ТО

Журнал ТО работает в двух режимах – актуальные ТО и просмотр ТО за период. Для переключения между режимами необходимо нажать на кнопку .

При работе в режиме «актуальные ТО»  отображается ТО, которые необходимо провести в ближайшее время, а также невыполненные ТО, контроль за которыми ведется (см. Рисунок 151).

Рисунок 151 – Актуальные ТО

Примечание- журнал в режиме «актуальное ТО» отображается как  отчет, т.е. для получения информации о статусе ТО в текущий момент времени, необходимо нажать на кнопку [Обновить]. В тоже время, в левой части экране (раздел «Объекты») обновление статусов происходит в режиме реального времени.

При работе в режиме «просмотр ТО за период», отображаются все ТО, как те работы, которые должны быть выполнены или находятся на контроле, так и те ТО, которые ужу были выполнены  (см. Рисунок 152). Перед отображением списка ТО, необходимо с помощью календаря задать соответствующий период.

П р и м е ч а н и е. При просмотре ТО за период по умолчанию  формируется  отчет с учетом тех ТС, которые были выделены в левой части экрана (раздел «Объекты»). Для того чтобы получить полный отчет, необходимо выделить все объекты или снять все выделения, и снова выбрать раздел «Журнал ТО».

Рисунок 152 –ТО за период

В журнале ТО отображаются следующие параметры:

«ТО» - название типа ТО, которое задается в справочнике Справочник «Описание ТО;

«Гос. №» - государственный номер транспортного средства;

«Гар №/марка» - гаражный номер и марка транспортного средства;

«Агрегат» - агрегат, установленный на ТС;

«Показатель 1 осталось/просрочили» - значение основного признака, относительно которого определяется необходимость проведения ТО. В случае, если ТО было проведено вовремя, дата проведения выделяется зеленым цветом, при просрочке ТО, поле выделяется красным цветом;

«Показатель 2 осталось/просрочили» - значение дополнительного признака, относительного которого проводится ТО;

«Тревога 1/Тревога 2» - дата и время формирования тревожного сообщения о невыполнении ТО;

«Дата выполнения» - дата проведения ТО;

«Тип закрытия/Комментарий» -  информация, которая задается пользователем при закрытии ТО (см. Рисунок 157).

- ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С «ЖУРНАЛОМ ТО», НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СПРАВОЧНИК «ТИП ЗАКРЫТИЯ ТО» (П. 3.1.17.1).

Для добавления записи о ТО для ТС необходимо нажать на кнопку , а затем заполнить форму (см. Рисунок 153, 126).

Рисунок 153 – Добавление ТО без шаблона

Рисунок 153 иллюстрирует добавление ТО без использования шаблона.

Для добавления ТО для ТС необходимо задать следующие параметры:

«Объект ТС*» - выбрать из выпадающего списка объект ТС, для которого будет создаваться информация о ТО;

«Шаблон ТО» - в данном случае, шаблон ТО не выбирается;

«ТО» - тип ТО, который был задан при создании описания ТО (см. 3.1.17.2);

«Начальное значение, дн», «Начальное значение, км» - значения, от которых начинает отсчет для определения необходимости проведения ТО.

В зависимости от типа ТО может появиться дополнительный параметр:

«Датчик контроля активного состояния агрегата» - выпадающий список, из которого пользователь ПО может выбрать соответствующий аналоговый датчик или использовать аналоговый счетчик пробега в качестве параметра.

П р и м е ч а н и е. Для одного ТС можно добавить несколько ТО, реализовав, таким образом, любую схему технического обслуживания.

Рисунок 154 иллюстрирует добавление ТО на основе шаблона, который был создан в соответствующем справочнике (см. 3.1.17.3).  После выбора шаблона, необходимо заполнить параметры ТО в зависимости от типа и нажать на кнопку [Сохранить].

Рисунок 154 – Добавление ТО с шаблоном

После добавления ТО,  в левой части рабочего стола появится метка, выделенная желтым цветом, обозначающая статус «Предстоит ТО» (см. Рисунок 155).

Рисунок 155 –Метка о предстоящем ТО

При просроченном ТО, в левой части рабочего стола появляется красная метка, обозначающая статус  «Просроченное ТО» (см. Рисунок 156).

Рисунок 156 –Метка о просроченном ТО

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО, а затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившейся форме (см. Рисунок 157):

Рисунок 157 – Форма для закрытия ТО

«Дата выполнения*» - дата проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту ТС. В случае, если пользователь задаст дату больше текущей, ПО не позволит закрыть выбранное ТО.

«Тип закрытия*» -  список типов закрытия ТО, которое задается в соответствующем справочнике (см. п. 3.1.17.1);

«Создать следующее периодическое ТО» - «флажок», означающий, что данное ТО будет пройдено исходя из заданных в «Описании ТО» условий;

«Комментарий» - комментарий, введенный при закрытии ТО;

«Сумма трат» - расходы, связанные с проведением ТО (в поле можно ввести только цифры);

«Категория трат» - категория из соответствующего справочника (см. 0).

Для закрытия ТО необходимо нажать на кнопку [Закрыть ТО], для отказа от закрытия ТО необходимо нажать на кнопку [Отменить].

При своевременном выполнении ТО, в журнале ТО в режиме работы «Просмотр ТО за период», показатель, на основании которого определяется необходимость проведения ТО, подсвечивается зеленым цветом (см. Рисунок 158).

Рисунок 158 – Запись о своевременно выполненном ТО

При выполнении ТО в период времени или пробега, которые больше или меньше заданного параметра, но которые укладываются в ограничения, данная информация в ячейке в журнале ТО подсвечивается желтым цветом (см. Рисунок 159).

Рисунок 159 – Запись о выполненном с опозданием ТО

В случае, если ТО было пропущено (не выполнено  в заданный период или во время заданного пробега), в журнале ТО ячейка подсвечивается красным цветом (см. Рисунок 160).

Рисунок 160 – Запись о пропущенном ТО

Для выгрузки «Журнала ТО» в различных форматах необходимо нажать на кнопку , для отправки или настройки отправки отчетов по расписанию, необходимо нажать на кнопку  (см. Рисунок 152).

Заполнение параметров для отправки «Журнала ТО» по расписанию, соответствует заполнению параметров для отправки «Журнала затрат» (см. Рисунок 217 и Рисунок 218).

Выгрузка и отправка отчетов по расписанию описана в разделе 4.2.2.1.

В данном разделе можно выгрузить отчеты «Журнал ТО», «Журнал ТО за период» и «Журнал ТО за период с группировкой по ТС». При выгрузке

При выгрузке «Журнала ТО» отчет строится для всех транспортных средств на указанную дату. При выгрузке отчетов «Журнал ТО за период» и «Журнал ТО за период с группировкой по ТС» необходимо выбрать ТО, для которых строится отчет (выбор осуществляется из выпадающего списка, при клике по строке в списке «Объекты», он будет добавлен через запятую в соответствующую графу), а также заполнить все остальные параметры формы (см. Рисунок 161 и Рисунок 175).

Рисунок 161 – Добавление в расписание отправки отчетов «Журнал ТО (за период)

Рисунок 162 иллюстрирует отчет о ТО за заданный период.

Рисунок 162 – Отчет о ТО за период

      - Примеры использования функций ТоиР

Пример 1.  Рассмотрим пример использования ТоиР для легкового автомобиля. Техническое обслуживание автомашины должно производиться один раз в год или после пробега в 10 000 километров.

Для добавления нового типа ТО необходимо перейти в справочник «ТОиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «По километражу и числу дней».

Рисунок 163 иллюстрирует добавление ТО для легкого автомобиля, которое должно производится каждые 10 000 километров (возможно провести ТО при пробеге на 200 километров меньше или больше) или каждый год, считая от даты создания ТО для ТС (возможно провести ТО на 10 дней раньше или позже установленного срока).

Рисунок 163 –  Пример проведения ТО для легкового автомобиля при пробеге в 10 000 километров или один раз в год

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Далее необходимо «привязать» созданное описание ТО к ТС, заведенному в систему. Для этого необходимо перейти на «рабочий стол» и далее  в разделе «Задачи» выбрать «Журнал ТО» и нажать на кнопку .

Рисунок 164 иллюстрирует добавление ТО для автомобиля «Форд белый», описание ТО – «ТО легкового автомобиля»,  в качестве датчика контроля активного состояния агрегата используется пробег ТС, также заданы начальные значения пробега и дня относительно которых вычисляется прохождение ТО.

Рисунок 164 –  Пример добавления записи о ТО

После ввода параметров для проведения ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО (см. Рисунок 152), а затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившейся форме (см. Рисунок 157).

Пример 2. Рассмотрим пример использования ТоиР для портового погрузчика контейнеров.  ТО для данного транспортного средства должно проводиться:

после наработки основного двигателя в 2 000 моточасов или один раз в год;

через каждые 500 километров необходимо производить замену шин;

ТС оснащено тремя подъемными механизмами, ТО для каждого из них должно производиться каждые 1 000 моточасов;

так как ТС эксплуатируется только в теплое время года, то один раз в год необходимо проводить консервацию и расконсервацию.

Для создания записи о проведении ТО данного ТС, необходимо предварительно создать описание ТО, а затем сформировать шаблон, который будет «привязан» к транспортному средству.

Для добавления описания типа ТО по наработке 2 000 моточасов или один раз в год, необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «По моточасам и количеству дней».

Рисунок 165 иллюстрирует добавление описания  ТО для ТС, которое должно производится при наработке 2 000 моточасов в год  (возможно провести ТО при наработке на 100 моточасов меньше или больше) или каждый год, считая от даты создания ТО для ТС (возможно провести ТО на 10 дней раньше или позже установленного срока).

Рисунок 165 –  Пример добавления описания ТО по наработке 2 000 моточасов или один раз в год

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Для добавления описания ТО по пробегу в 500 километров, необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «По пройденному километражу».

Рисунок 166 –  Пример добавления описания ТО по пробегу в 500 километров

Рисунок 166 иллюстрирует добавление ТО для ТС, которое должно производится через каждые 500 километров (возможно провести ТО при пробеге на 50 километров меньше или больше).

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Для записи о проведении ТО для подъемных  механизмов необходимо предварительно добавить логические датчики, связанные с данными механизмами. Для добавления логического датчика, необходимо перейти в раздел «Объекты мониторинга» - «Абонентские терминалы», выбрать необходимый терминал и перейти на вкладку «Дискретные датчики» (см. Рисунок 48) и нажать на кнопку «Добавить».  Рисунок 167 иллюстрирует форму для добавления логического датчика.

Рисунок 167 –  Пример добавления логического датчика для подъемников

Аналогичным образом добавить логические датчики для других двух подъемников.

Далее необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «ПО отработанным моточасам».

Рисунок 168 –  Пример добавления ТО для зацепа

Рисунок 168 иллюстрирует добавление ТО для подъемного устройства, которое должно производится через каждые 1000 моточасов (возможно провести ТО при эксплуатации на 50 моточасов меньше или больше).

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Для консервации и расконсервации ТС, необходимо добавить описание ТО на определенную дату, для этого необходимо перейти в справочник «ТоиР» - «Описания ТО» нажать на кнопку [Добавить] и выбрать «На конкретный день года».

Рисунок 169 –  Добавление ТО консервации

Рисунок 169 иллюстрирует добавление ТО по консервации, которое должно производиться 25 ноября (или на 5 дней раньше или позже).

Аналогичным образом добавляется ТО по расконсервации.

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

После создания описаний ТО, необходимо сформировать шаблон ТО. Для создания шаблона необходимо перейти в раздел «ТоиР» - «Шаблоны ТО» и нажать на кнопку [Добавить].

Далее необходимо совершить ЛКМ по одному из созданных выше описаний ТО, в столбце «Доступные ТО» и «перетащить» данное ТО в состав шаблона ТО. В верхней части окна необходимо ввести название и описание шаблона (см. Рисунок 170).

Рисунок 170 –  Создание шаблона ТО

Далее необходимо «привязать» созданное описание ТО к ТС, заведенному в систему. Для этого необходимо перейти на «Рабочий стол» и далее  в разделе «Задачи» выбрать «Журнал ТО» и нажать на кнопку .

В появившемся окне в выпадающем списке «Шаблон ТО» необходимо выбрать созданный выше шаблон, затем на экране появится «Добавление записи ТО» (см. Рисунок 171).

Рисунок 171 –  Добавление ТО на основе шаблона

При добавлении ТО по моточасам и дням, необходимо ввести начальные значения моточасов и дней, при добавлении ТО по пройденному километражу – начальное значение километров, при добавлении  ТО для подъемного механизма необходимо выбрать датчик контроля активного состояния агрегата (добавление логических датчиков было описано выше).

После ввода параметров описания ТО, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Для закрытия ТО необходимо кликнуть по строке с информацией о ТО (см. Рисунок 152), а затем нажать на кнопку  и заполнить поля в появившейся форме (см. Рисунок 157).

    - Задачи группы «Отчеты»

Группа «Отчеты» состоит из следующих задач:

«Пробег и расход топлива»;

«Датчик и расход топлива»;

«Расход топлива (сливы и заправки)»;

«Сводный отчет по одному ТС»;

«Сводный отчет по нескольким ТС»;

«Отчет о стоянках ТС»;

«Отчет  о посещении зон»;

«Отчет о посещении зон по ТС»;

«Отчет о рейсах»;

«Отчет о работе водителей»;

«Отчет о нарушении скорости по ТС»;

«Нарушение скорости группой ТС».

      - Выгрузка, печать и настройка отправки отчетов по электронной почте

- Сформированные с помощью программного обеспечения отчеты могут быть выгружены в различных форматах на ПЭВМ пользователя, также пользователь ПО может настроить рассылку отчетов на электронную почту.

- Для выгрузки отчета необходимо нажать на  [Выгрузить  ], а затем выбрать из списка формат выгрузки отчета  (см. Рисунок 172). Отчет может быть выгружен в виде таблицы Microsoft Excel, документа Microsoft Word, документа Adobe PDF или графического файла PNG.

Рисунок 172 – Выбор формата выгрузки отчета

- Затем ПО WEB сформирует сообщение о выгрузки отчета  (см. Рисунок 173).

Рисунок 173 – Сообщение о выгрузке отчета в формате MS Excel

- Печатная форма отчета будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

- Для распечатки отчета из браузера необходимо нажать на кнопку .

- ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД РАСПЕЧАТКОЙ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА !

- Выгруженные отчеты пользователь может распечатать, используя средства ПО для просмотра соответствующих типов файлов.

- Пользователь программного обеспечения может настроить отправку отчетов по электронной почте, нажав на [], а затем, выбрав один из пунктов – «Отправить сейчас» и «Отправлять по расписанию».

  - Для того чтобы отправить сформированный отчет на электронную почту, пользователю программного обеспечения необходимо выбрать раздел «Отправить сейчас» и в появившемся окне ввести один или несколько адресов электронной почты, выбрать формат отчета (Microsoft Excel, документ Microsoft Word, документ Adobe PDF, графический файл PNG или файл HTML) и нажать на [Отправить] (см. Рисунок 174).

Рисунок 174 – Отправка отчета на электронную почту

  - Для того чтобы настроить периодическую отправку отчетов на электронную почту, необходимо выбрать раздел «Отправлять по расписанию» (см. Рисунок 175).

- ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ РАСПИСАНИЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТОВ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ ЧАСОВОГО ПОЯСА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ БУДЕТ СФОРМИРОВАН И ОТПРАВЛЕН ОТЧЕТ. ОТЧЕТ БУДЕТ СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ ИЗ ЧАСОВОГО ПОЯСА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗДЕЛЕ 3.1.15.1.

- П р и м е ч а н и е – Функция «отправлять отчет по расписанию» недоступна пользователю с правами «Гость». Обычный пользователь может увидеть только расписание отправки собственных отчетов, дилер имеет доступ ко всем расписаниям, подчиненных ему организаций, администратор – ко всем расписания, добавленных данной группой организаций.

Рисунок 175 – Настройка периодичности отправки отчетов

- Далее пользователю необходимо заполнить следующие разделы:

- «Адреса электронной почты» - адреса электронной почты лиц, которым будет направлен отчет, адреса нескольких пользователей должны вводиться через запятую и пробел.

- «Формат отчета» - формат, в котором отчет будет отправлен на электронную почту (Microsoft Excel, документ Microsoft Word, документ Adobe PDF или графический файл PNG).

- «Расписание» - периодичность отправки отчета. Пользователь может настроить однократную, ежечасную, ежедневную, еженедельную или ежемесячную отправку отчетов. Отчет будет сформирован на момент  времени отправки с учетом выбранного периода, а при использовании дополнительных настроек– с учетом сдвига времени отправки.

- Для настройки однократной отправки, пользователю необходимо выбрать с помощью «календаря» дату и время отправки (см. Рисунок 176).

Рисунок 176 – Настройка  однократной отправки отчета

П Р И М Е Ч А Н И Е. Отчеты, созданные для однократной отправки, удаляются из расписания.

- Для настройки  ежечасной отправки отчета, необходимо задать минуту, на момент, которой каждый час будет формироваться и отправляться отчет. Рисунок 177 иллюстрирует отправку отчета на 15 минуте ежечасно, т.е. в 7:15, 8:15 и т.д.

Рисунок 177 – Настройка ежечасной отправки отчета

- Для настройки ежедневного формирования и отправки отчета, необходимо задать время отправки отчета, выбрав его из выпадающего списка (см. Рисунок 178).

Рисунок 178 – Настройка ежедневной отправки отчета

- Для настройки еженедельного формирования и отправки отчета, необходимо поставить флажок рядом с названием дня недели, а затем выбрать время отправки отчета (см. Рисунок 179).

Рисунок 179 – Настройка еженедельной отправки отчета

- Для настройки ежемесячного формирования и отправки отчета, необходимо выбрать день месяца и время, в которое будет отправляться отчет (см. Рисунок 180).

Рисунок 180 – Настройка ежемесячной отправки отчета

- «Период» - период времени, за который формируется отчет (сегодня, вчера, прошлая неделя, месяц или заданный период времени).

- Рисунок 181 иллюстрирует настройку формирования и отправки отчета за прошедший месяц (т.е. по 7 число месяца время 23:59) на указанную почту.

Рисунок 181 – Пример настройки ежемесячного отчета

- Пользователь также может задать произвольное смещение периода построения отчета относительно отправки, выбрав графу «любой» в разделе «период». Далее пользователю необходимо задать смещение относительно начала периода и смещение относительно окончания периода. Смещение относительно начала периода означает, насколько часов раньше относительно даты и времени отправки будет задана дата начала формирования отчета. Смещение относительно конца периода означает, насколько раньше относительно периода отправки будет задана дата окончания формирования отчета.

Рисунок 182 – Пример настройки параметров формирования и отправки отчета

- Рисунок 182 иллюстрирует настройку однократной отправки отчета. Отчет будет отправлен на указанные адрес электронной почты в 9:30 7 июля 2017 года. Отчет будет сформирован за период времени с 9:30 6 июля 2017 года по 23:30 6 июля 2017 года.

- Нажав на кнопку , пользователь зафиксирует установленный период относительно начальной и конечной даты. Например, если смещение относительно начала периода составляло 48 часов, а относительно окончания периода – 2 часа, то нажимая на кнопки , пользователь может установить промежутки времени 49 и 3 часа, 50 и 4 часа и т.д.

- Для окончания формирования правил отправки отчета, необходимо нажать на [Отправить].

- Отчеты будут отправлены на указанные адреса электронной почты в соответствии с расписанием.

      - Пробег и расход топлива

Программное обеспечение  позволяет сформировать и  получить отчет по пробегу и расходу топлива выбранного ТС (группы).

Для получения отчета «Пробег и расход топлива»:

- Выбрать требуемую группу  из списка объектов в левой части Главного окна.

Примечание – При решении данной задачи программа отбирает в задачу ТС из выбранной группы и не учитывает установку флажков для отдельных ТС в рамках группы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Пробег и расход топлива» двойным щелчком ЛКМ. Программа выведет в рабочей области набор данных в табличном виде о пробеге и расходе топлива для ТС с не нулевым пробегом из выбранной группы за последние сутки (см. Рисунок 183).

Рисунок 183 – Отчет «Пробег и расход топлива»

Примечание – Задача может быть запущена и одинарным щелчком ЛКМ с последующим нажатием кнопки [Обновить ].

При необходимости изменить период построения отчета по задаче с использованием инструментов задания параметров задачи:

- .

Таблица 30 иллюстрирует описание полей отчета «Пробег и расход топлива».

Таблица 30 – Описание полей отчета «Пробег и расход топлива»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Гос.№ | Государственный регистрационный номер |
| Гар. № | Гаражный номер |
| Марка | Марка ОМ |
| Пробег, км | Пробег за указанный период времени |
| Нормативный расход | Нормативный расход топлива |

  - Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).  При выгрузке, печатная форма отчета будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера. Рисунок 184 иллюстрирует печатную  форму отчета «Пробег и расход топлива».

Рисунок 184 – Печатная форма отчета «Пробег и расход топлива»

В дальнейшем с сохраненным отчетом могут быть произведены любые стандартные действия в соответствующем программном обеспечении.

      - Датчик и расход топлива

Для получения отчета «Датчик и расход топлива» необходимо:

- Выбрать требуемое ТС из списка объектов в левой части Главного окна.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Датчик и расход топлива». Программа выведет в рабочей области отчет «Датчик и расход топлива» для выбранного ТС за последние сутки для первого дискретного датчика ТС («Нет ГЛОНАСС»).

- При необходимости изменить период построения отчета и дискретный датчик ТС по задаче с использованием инструментов задания параметров задачи:

Рисунок 185 иллюстрирует пример сформированного отчета «Датчик и расход топлива».

Рисунок 185 – Отчет «Датчик и расход топлива»

Таблица 31 иллюстрирует описание полей отчета.

Таблица 31 – Описание полей отчета «Датчик и расход топлива»

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| № | Номер по порядку |
| Включение | Дата и время включения датчика |
| Выключение | Дата и время выключения датчика |
| Длительность | Длительность (ЧЧ:ММ:СС) |
| Расход, л | Расход топлива |
| Пробег, км | Пробег |

При необходимости можно выполнить синхронизацию данных в строке отчета с данными задачи «История перемещения». Для этого:

- Выбрать требуемую строку отчета.

- Нажать кнопку [Показать историю перемещения ] в выбранной строке. ПО WEB запустит задачу «История перемещения» с синхронизацией задач по следующим параметрам (см. Рисунок 186):

ОМ исходной задачи;

период работы дискретного датчика из выбранной строки исходной задачи.

Рисунок 186 – Отчет «Датчик и расход топлива», синхронизированный с задачей «История перемещения»

Примечание – Следует различать общий случай синхронизации задач «Датчик и расход топлива» и «История перемещения» (см. 4.2.4). В общем случае синхронизация задач выполняется по выбранному ОМ и отчетному периоду.

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на  ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).  При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 187) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 187 – Печатная форма отчета «Датчик и расход топлива»

      - Расход топлива (сливы и заправки)

Для получения отчета «Расход топлива (сливы и заправки)»:

- Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы.

Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Расход топлива (сливы и заправки)». Программа выведет в рабочей области отчет «Расход топлива (сливы и заправки)» за последние сутки для ДУЖ.

При необходимости изменить период построения отчета и ДУЖ ТС по задаче с использованием инструментов задания параметров задачи:

Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)» имеет вид (см. Рисунок 188).

Рисунок 188 – Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)»

Отчетная форма состоит из трех областей.

Верхняя панель отражает информацию, полученную с использованием выбранного датчика для выбранного ТС (см. Таблица 32).

Таблица 32 – Информация, получаемая с использованием выбранного датчика

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Расход топлива, л | Расход топлива в литрах ТС за отчетный период |
| Расход на 100 км, л | Расход топлива в литрах ТС при пробеге в 100 км |
| Пробег, км | Пробег ТС в км за отчетный период |
| Расход на пробег, л | Расход топлива в литрах ТС при пробеге за отчетный период |
| Начальный объем, л | Объем топлива в литрах на начало отчетного периода |
| Пробег на 1 л, км | Пробег ТС при расходе топлива в 1 литр |
| Конечный объем, л | Объем топлива в литрах на конец отчетного периода |

Средняя панель отражает информацию о Сливах и содержит следующие поля (см. Таблица 33):

Таблица 33 – Информация о сливах

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| № | Порядковый номер слива за период |
| Начало | Дата и время начала слива |
| Окончание | Дата и время окончания слива |
| Объем, л | Объем слива |
| Описание местоположения | Текстовое описание местоположения ТС в процессе зафиксированного слива |
| Итого: | Итоговый объем сливов за период |

Нижняя панель отражает информацию о Заправках и содержит следующие поля (см. Таблица 34):

Таблица 34 – Информация о заправках

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| № | Порядковый номер заправки за период |
| Начало | Дата и время начала заправки |
| Окончание | Дата и время окончания заправки |
| Объем, л | Объем заправки |
| Описание местоположения | Текстовое описание местоположения ТС в процессе зафиксированной заправки |
| Итого: | Итоговый объем заправки |

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 189), будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 189 – Отчет «Расход топлива (сливы и заправки)», сформированный в MS Excel

      - Сводный отчет по одному ТС

Для получения отчета «Сводный отчет по одному ТС» необходимо:

- Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Сводный отчет по одному ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки.

- При необходимости, пользователь может задать новый временной период отчета, а также выбрать из выпадающего списка  название смены. Описание классификатора «Смены» см. п. 3.1.14.6.  Предварительно необходимо настроить часовой пояс для организации (см. п. 3.1.15.1).  Для построения отчета без учета смен за выбранный период времени, в выпадающем списке «За смену» необходимо выбрать пункт «Без учета».

- Выбор  смен должен осуществляться следующим образом. Учет смен осуществляется на основании путевых листов, выданных водителям ТС. Пользователь указывает период отчета и конкретную смену, таким образом, в сводный отчет попадают все смены за указанный период.  Например, смена в организации длится с 8 : 00 до 20 :00 («дневная») и с 20 : 00 до 8: 00 («ночная»), для того, чтобы не «захватить» лишнюю «дневную»  смену, время окончания построения отчета должно быть 7 : 59.

- ПО WEB предоставляет отчетную форму «Сводный отчет по одному ТС Гос.№: 10005018 Гар.№: 10005018».

Рисунок 190 – Отчетная форма «Сводный отчет по одному ТС Гос.№: 10005018 Гар.№: 100050187» с учетом дневной смены

Описание классификатора «Смены» приведено в п. 3.1.14.6.

Как видно, заголовки колонок настоящего отчета двухуровневые. Подробности «переноса» двухуровневых заголовков изложены выше (см. АННОТАЦИЯ).

Таблица 35 иллюстрирует описание полей отчета.

Таблица 35 – Описание полей отчета «Сводный отчет по одному ТС Гос.№: 10005018 Гар.№:10005018»

| Группа полей | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Марка: | Марка ОМ |
|  | % невалидных координат | % невалидных координат от общего набора полученных фактов измерений координат за период |
|  | Отсутствие данных | Интервал времени состояния для ОМ «Потеря связи» за отчетный период |
| Пробег, км | На начало | Пробег ТС на начало отчетного периода |
| Пробег, км | На конец | Пробег ТС на конец отчетного периода |
| Пробег, км | За период | Пробег ТС за отчетный период |
| Длительность, чч:мм: | Движения | Интервал времени состояния для ТС «Движение» за отчетный период |
| Длительность, чч:мм: | Стоянок | Интервал времени состояния для ТС «Стоянка» за отчетный период |
| Скорость, км/час | Средняя | Средняя скорость ТС за отчетный период |
| Скорость, км/час | Макс | Максимальная скорость ТС за отчетный период |
| Движение, момент | Начала | Момент начала движения ТС за отчетный период в формате чч:мм дд:мм:гг |
| Движение, момент | Окончания | Момент окончания движения ТС за отчетный период в формате чч:мм дд:мм:гг |
| Двигатель, время, чч:мм | Работы | Суммарный интервал времени работы двигателя в формате чч:мм |
| Двигатель, время, чч:мм | Простоя с вкл. Двиг. | Суммарный интервал времени работы двигателя в режиме «Стоянка» в формате чч:мм |
| Двигатель, момент | Первого пуска | Момент первого пуска двигателя за отчетный период в формате чч:мм:cc дд:мм:гг |
| Двигатель, момент | Последнего останова | Момент последнего останова двигателя за отчетный период в формате чч:мм:cc дд:мм:гг |
| Расход топлива, л | Нормативный | Расход топлива нормативный |
| Расход топлива, л | Фактический | Расход топлива фактический |
| Расход топлива, л | Расхождение | Расхождение |
| Уровень топлива, л | На начало | Уровень топлива на начало отчетного периода |
| Уровень топлива, л | На конец | Уровень топлива на конец отчетного периода |
| Объем, л | Заправок | Суммарный объем заправок за отчетный период |
| Объем, л | Сливов | Суммарный объем сливов за отчетный период |

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 191), будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 191 – Отчет «Сводный отчет по одному ТС», сформированный в MS Excel

      - Сводный отчет по нескольким ТС

Для получения отчета «Сводный отчет по нескольким ТС» необходимо:

- Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Сводный отчет по нескольким ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки.

- При необходимости пользователь может задать новый временной период отчета, а также выбрать из выпадающего списка  название смены. Классификатор «Смены» описан в п. 3.1.14.6.  Предварительно необходимо настроить часовой пояс для организации (см. п. 3.1.15.1).  Для построения отчета без учета смен за заданный период времени, в выпадающем списке «За смену» необходимо выбрать пункт «Без учета».

- Выбор  смен должен осуществляться следующим образом. Учет смен осуществляется на основании путевых листов, выданных водителям ТС. Пользователь указывает период отчета и конкретную смену, таким образом, в сводный отчет попадают все смены за указанный период.  Например, смена в организации длится с 8 : 00 до 20 :00 («дневная») и с 20 : 00 до 8: 00 («ночная»), для того, чтобы не «захватить» лишнюю «дневную»  смену, время окончания построения отчета должно быть 7 : 59.

- ПО WEB предоставляет отчетную форму «Сводный отчет по нескольким ТС». (см. Рисунок 192).

Рисунок 192 – Отчетная форма «Сводный отчет по нескольким ТС»

Таблица 36 иллюстрирует описание полей отчета.

Таблица 36 – Описание полей отчета «Сводный отчет по нескольким ТС»

| Наименование группы полей | Наименование полей группы | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Марка: | Марка ОМ |
| Учетные данные | Гос.№: | Государственный регистрационный номер |
| Учетные данные | Гар.№: | Гаражный номер |
| Достоверность | Отсутствие данных | Интервал времени состояния для ОМ «Потеря связи» за отчетный период |
| Достоверность | % невалидных координат | % невалидных координат от общего набора полученных фактов измерений координат за период |
| Пробег, км | На начало | Пробег ТС на начало отчетного периода |
| Пробег, км | На конец | Пробег ТС на конец отчетного периода |
| Пробег, км | За период | Пробег ТС за отчетный период |
| Длительность, чч:мм: | Движения | Интервал времени состояния для ТС «Движение» за отчетный период |
| Длительность, чч:мм: | Стоянок | Интервал времени состояния для ТС «Стоянка» за отчетный период |
| Скорость, км/час | Средняя | Средняя скорость ТС за отчетный период |
| Скорость, км/час | Макс | Максимальная скорость ТС за отчетный период |
| Двигатель, время, чч:мм | Работы | Суммарный интервал времени работы двигателя в формате чч:мм |
| Двигатель, время, чч:мм | Простоя с вкл. Двиг. | Суммарный интервал времени работы двигателя в режиме «Стоянка» в формате чч:мм |
| Расход топлива, л | Нормативный | Расход топлива нормативный |
| Расход топлива, л | Фактический | Расход топлива фактический |
| Расход топлива, л | Расхождение | Расхождение |
| Уровень топлива, л | На начало | Уровень топлива на начало отчетного периода |
| Уровень топлива, л | На конец | Уровень топлива на конец отчетного периода |
| Объем, л | Заправок | Суммарный объем заправок за отчетный период |
| Объем, л | Сливов | Суммарный объем сливов за отчетный период |

Классификатор смены описан в п. 3.1.14.6.

Как видно, заголовки колонок настоящего отчета двухуровневые. Подробности «переноса» двухуровневых заголовков изложены выше (см. АННОТАЦИЯ).

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 193), будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 193 – Отчет «Сводный отчет по нескольким ТС», сформированный в MS Excel

      - Отчет о стоянках ТС

Для получения отчета «Отчет о стоянках ТС» необходимо:

- Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о стоянках ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки.

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о стоянках ТС» (см. Рисунок 194).

Рисунок 194 – Отчетная форма «Отчет о стоянках ТС»

Таблица 37 иллюстрирует описание полей отчета о стоянках ТС.

Таблица 37 – Описание полей отчета «Сводный отчет по нескольким ТС»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Начало стоянки | Дата и время начала стоянки |
| Окончание стоянки | Дата и время окончания стоянки |
| Зоны | Зоны, в которых осуществлялась стоянка |
| Длительность | Длительность стоянки |
| Пробег от предыдущей стоянки, км | Расстояние, которое проехало ТС от предыдущей до текущей стоянки |
| Наименование поля | Описание |
| Время в движении | Время, затраченное на пробег от предыдущей до текущей стоянки |
| Описание местоположения | Описание местоположения текущей стоянки |

Для просмотра текущего места расположения ТС на карте необходимо нажать на кнопку .  Рисунок 195 иллюстрирует пример отображения местоположения ТС на карте.

Рисунок 195 – Пример отображения стоянки на карте

Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см. Рисунок 196) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 196 – Отчет «Отчет о стоянках ТС», сформированный в MS Excel

      - Отчет о посещении зон

Для получения отчета «Отчет о посещении зон» необходимо:

- Выбрать одно или несколько  ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о посещении зон». ПО WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки.

- Выбрать необходимые зоны для отчета. Для этого:

  - В наборе инструментов нажать кнопку [Выбор зон для отчета ]. ПО WEB предоставляет форму «Выбор геозон» (см. Рисунок 197).

Рисунок 197 – Форма «Выбор геозон»

  - Используя набор стандартных инструментов из средней части формы задать требуемый набор зон для контроля из области «Доступные геозоны» в область «Выбранные геозоны». Рисунок 198 иллюстрирует пример выбранной геозоны.

Рисунок 198 – Пример формы «Выбор геозон» с выбранной геозоной для контроля

  - Нажать кнопку [Применить]. Выбранные геозоны будут добавлены в контролируемый набор и отчет будет сформирован за текущие сутки.

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о посещении зон» (см. Рисунок 199).

Рисунок 199 – Отчетная форма «Отчет о посещении зон» для нескольких ТС

Как видно, заголовки колонок настоящего отчета двухуровневые. Подробности «переноса» двухуровневых заголовков изложены выше (см. АННОТАЦИЯ).

Таблица 38 иллюстрирует описание полей отчета.

Таблица 38 – Описание полей отчета «Отчет о посещении зон»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Марка | Марка ОМ |
| Гос. № | Государственных номер |
| Гар. № | Гаражный номер |
| Организация | Организация, в которой зарегистрировано транспортное средство |
| Название зоны | Наименование зоны |
| Число входов в зону | Количество входов в зону ОМ |
| Суммарное время пребывания | Суммарное время пребывания ОМ в зоне |
| Среднее время пребывания | Среднее время пребывания ОМ в зоне |
| Время первого чч. мм дд.мм.гг | Дата и время первого входа/выхода в зону |
| Время последнего чч. мм дд.мм.гг | Дата и время последнего входа/выхода в зону |

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 200) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 200 – Отчет «Отчет о посещении зон», сформированный в MS Excel

      - Отчет о посещении зон по ТС

Для получения отчета «Отчет о посещении зон по ТС» необходимо:

- Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о посещении зон по ТС». ПО WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки.

- Выбрать геозоны (см. п. 3.1 – 3.3. раздела 4.2.2.8).

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о посещении зон ТС» (см.  Рисунок 206).

Рисунок 201 –  Отчетная форма «Отчета о посещении зон по ТС»

Таблица 38 иллюстрирует описание полей отчета.

Таблица 39 – Описание полей отчета «Отчет о посещении зон по ТС»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Название зоны | Наименование зоны |
| Время входа чч. мм дд.мм.гг | Дата и время входа в зону |
| Время выхода чч. мм дд.мм.гг | Дата и время выхода из зоны |
| Время в зоне | Время, которое ТС провело в зоне |
| Пробег в зоне, км | Пробег, который совершило ТС в зоне |
| Пробег от предыдущей зоны, км | Расстояние, которое проехало ТС от предыдущей до указанной зоны. |

В двух последних столбцах таблицы находятся кнопки   для формирования отчета перемещения ТС в зоне и между зонами.

Рисунок 202 иллюстрирует отчет о перемещении ТС в зоне

Рисунок 202 –  Отчет о перемещении ТС в зоне

Для построения отчета о перемещении  ТС между зонами, необходимо, чтобы пробег от предыдущей зоны был не равен нулю.

Рисунок 203 иллюстрирует отчет о перемещении ТС между зонами.

Рисунок 203 –  Отчет о перемещении ТС между зонами

      - Отчет о рейсах

Для получения отчета «Отчет о рейсах» необходимо:

- Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о рейсах». ПО WEB сформирует пустую отчетную форму за последние сутки.

- Выбрать начальную и конечную (одну или несколько) зон для выполненного рейса. Для этого:

  - В наборе инструментов отчета нажать кнопку [Выбор геоззон для отчета ]. ПО WEB предоставляет форму «Выбор геозон» (см. Рисунок 205).

Рисунок 204 – Форма «Выбор геозон»

  - Используя набор стандартных инструментов из средней части формы задать требуемый набор зон для контроля из области «Доступные геозоны» в область «Выбранные геозоны».  В случае, если установлен «флаг» «Рейсы в нескольких конечных», то первая строка в списке будет определять начало маршрута, а последующие строки – окончания маршрута. В случае, если ОМ посетило хотя бы одну из конечных зон, маршрут будет засчитан. Установить «флаг» «Рейсы в нескольких конечных»

  - Рисунок 205 иллюстрирует пример выбранных геозон в качестве начальной (верхняя строчка области «Выбранные геозоны») и две конечных (вторая и третья строчка «Выбранные геозоны») геозон рейса.

Рисунок 205 – Пример формы «Выбор геозон» с выбранными начальной геозоной рейса («Товарково 10») и двумя конечными геозонами рейса («Товарково 1 (5) и «Товарково дзерж»)

  - Нажать кнопку [Применить]. Выбранные геозоны будут добавлены в качестве начальной и конечной рейса для выбранного ОМ и отчет будет сформирован за текущие сутки (см. Рисунок 206).

Рисунок 206 – Отчетная форма «Отчет о рейсах»

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о рейсах» за заданный период.

- Таблица 40 иллюстрирует описание полей отчета.

- Таблица 40 – Описание полей отчета «Отчет о рейсах»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Гос. № | Государственный номер ТС |
| Маршрут | Маршрут рейса |
| Рейсов | Количество рейсов, выполненных ТС |
| КИП, % | Отношение пробега в рейсе к суммарному пробегу транспортного средства |
| Общий пробег, км | Общий пробег ТС |
| Пробег в рейсах, км | Пробег ТС в последних рейсах |
| Время в рейсах , чч:мм | Время, которой ТС провело в рейсах (выводится в часах и минутах) |
| Ср. расст. рейса, км | Среднее расстояние, которое преодолевает ТС в рейсах |
| Ср. время рейса, чч:мм | Среднее время, которое затрачивается на совершение рейса |
| Гар. № | Гаражный номер ТС |
| Марка | Марка транспортного средства |

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 207) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 207 – Отчет «Отчет о рейсах», сформированный в MS Excel

      - Отчет о работе водителей

Для реализации настоящего отчета необходимо выполнить ряд подготовительных действий, а именно:

- Выполнить фиксацию в БД ПО WEB сведений об ID карт водителей;

- Установить карту водителя в слот тахографического оборудования или RFID считывателя.

- Перевести тахографического оборудования в режим «Вождение».

Примечание – При использовании ТС с RFID считывателем подготовительные действия ограничиваются только первыми двумя пунктами.

Здесь предполагается следующая модель работы тахографического оборудования с двумя водителями на ТС.

Водитель переводится в режим вождения автоматически после установки идентификационный карты в левый слот и начала движения ТС. С началом движения ТС и установки идентификационный карты в правый слот правый водитель переводится в режим «Готовность».

После остановки ТС оба водителя могут самостоятельно установить свое состояние с помощью тахографического оборудования:

«Отдых»;

«Готовность»;

«Работа».

Для получения отчета «Отчет о работе водителей» необходимо:

- Выбрать ОМ из списка левой панели главного окна Программы.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о работе водителей». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки (см. Рисунок 208).

Рисунок 208 – Отчетная форма «Отчет о работе водителей»

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о работе водителей» за заданный период.

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 209) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 209 – Отчет «Отчет о работе водителей», сформированный в MS Excel

      - Отчет о нарушении скорости по ТС

Для получения отчета о нарушении скорости по ТС необходимо:

- Выбрать ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- В разделе «Скорость» (см. Рисунок 210) задать максимальную разрешенную скорость для ТС.  Пользователь может построить отчеты в нескольких разрезах:

  - Если указана максимальная скорость, в ПО WEB созданы зоны, но при построении отчета зоны не выбраны, то отчет будет строиться исходя из превышения скорости во всех зонах.

  - Если заданы максимальная скорость и зоны, в которых необходимо провести проверку превышения скорости, то отчет строится по заданным параметрам, кроме того, при построении отчета учитываются скоростной порог, который может быть задан при создании зон.

  - Если заданы только зоны, но не указан скоростной порог, то отчет строится исходя из порогов скорости, которые задаются для каждой зоны.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о нарушении скорости по ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки.

- Задать временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму о нарушении скорости по ТС (см. Рисунок 213).

Рисунок 210 – Отчет «Отчет о нарушении скорости по ТС»

Таблица 41 иллюстрирует описание полей отчета о нарушении скорости по ТС.

Таблица 41 – Описание полей отчета «Отчета о нарушении скорости по ТС»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Начало нарушения, дд. Мм. Гг чч:мм:сс | Дата и время начала фиксации нарушения скорости ТС |
| Окончание нарушения, дд. Мм. Гг чч:мм:сс | Дата и время окончания фиксации нарушения скорости ТС |
| Длительность нарушения чч:мм:сс | Длительность нарушения скоростного режима ТС |
| Время фиксации максимальной скорости, дд. Мм. Гг чч:мм:сс | Дата и время фиксации максимальной скорости движения ТС |
| Максимальная скорость за нарушение, км/ч | Максимальная зафиксированная скорость за время нарушения |
| Разница между максимальной и разрешенной скоростями, км/ч | Превышение скорости относительно разрешенной |
| Зона | Наименование зоны |

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о нарушении скорости по ТС» за заданный период.

- При нажатии на кнопку , на экране пользователя откроется окно, в котором будет показана история перемещения ТС за время нарушения (см. Рисунок 211).

Рисунок 211 – История перемещения ТС при нарушении скоростного режима

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 212) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 212 – Отчет «Отчет о превышении скорости по ТС», сформированный в MS Excel

Отчет о нарушении скорости может быть построен относительно зон, в каждой из которых может быть индивидуально задана максимальная скорость.

Для выбора зоны необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать соответствующую геозону.  Рисунок 197 иллюстрирует форму для выбора геозон.

      - Отчет о нарушении скорости группой ТС

Для получения отчета о нарушении скорости группой ТС необходимо:

- Выбрать группу ТС из списка левой панели главного окна Программы.

- В разделе «Скорость» (см. Рисунок 213) задать максимальную разрешенную скорость для ТС. Пользователь может построить отчеты в нескольких разрезах:

  - Если указана максимальная скорость, в ПО WEB созданы зоны, но при построении отчета зоны не выбраны, то отчет будет строиться исходя из превышения скорости во всех зонах.

  - Если заданы максимальная скорость и зоны, в которых необходимо провести проверку превышения скорости, то отчет строится по заданным параметрам, кроме того, при построении отчета учитываются скоростной порог, который может быть задан при создании зон.

  - Если заданы только зоны, но не указан скоростной порог, то отчет строится исходя из порогов скорости, которые задаются для каждой зоны.

- Вызвать пункт меню «Задачи»  «Отчеты»  «Отчет о нарушении скорости группой ТС». ПО WEB сформирует отчетную форму за последние сутки.

- Задать временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму о нарушении скорости по ТС (см. Рисунок 214).

Рисунок 213 – Отчет «Отчет о нарушении скорости группой ТС»

Таблица 42 иллюстрирует описание полей отчета о нарушении скорости группой ТС.

Таблица 42 – Описание полей отчета «Отчета о нарушении скорости группой ТС»

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Гар. № | Гаражный номер |
| Гос. № | Государственный номер |
| Марка | Марка |
| Общее число нарушений, шт | Общее число нарушений, совершенных группой ОМ |
| Максимальная скорость за нарушение, км/ч | Максимальная скорость, которая была зафиксирована во время нарушения одним из ОМ, входящим в группу. |
| Максимальная длительность нарушения, чч:мм:сс | Максимальное время нарушения скоростного режима одним из ОМ, входящим в группу |
| Суммарное время нарушения, чч:мм:сс | Суммарное время нарушения скоростного режима для всех ОМ |
| Максимальная разница между максимальной и разрешенной скоростями, км/ч | Максимальное превышение скорости относительно разрешенной |
| Организация | Наименование организации, в которую входит ОМ. |

- При необходимости задать новый временной период отчета и нажать кнопку [Обновить ]. ПО WEB предоставляет отчетную форму «Отчет о нарушении скорости по ТС» за заданный период.

- Пользователь ПО WEB может выгрузить отчет на ПЭВМ или настроить формирование и отправку отчета на адрес электронной почты (см. п. 4.2.2.1).

- При выгрузке, печатная форма  отчета  (см.  Рисунок 214) будет сохранена в папке для скачивания файлов браузера.

Рисунок 214 – Отчет «Отчет о превышении скорости группой ТС», сформированный в MS Excel

Отчет о нарушении скорости может быть построен относительно зон, в каждой из которых может быть индивидуально задана максимальная скорость.

Для выбора зоны необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать соответствующую геозону.  Рисунок 197 иллюстрирует форму для выбора геозон.

      - Журнал затрат

Журнал затрат предназначен для добавления и отображения информации о средствах, которые были затрачены на проведение ТоиР.

Рисунок 215 – Журнал затрат

П р и м е ч а н и е. Перед просмотром «Журнала затрат» необходимо поставить «флажок»  в разделе  «Объекты» (левой части интерфейса) рядом с ОМ, по которым необходимо получить информацию по затратам. Для просмотра «Журнала затрат» для всех ТС необходимо выделить все транспортные средства.

Поля в «Журнале затрат» описаны ниже, в поле «Логин» содержится информация о пользователе, который внес запись о затратах.

Для добавления затраты на ТоиР необходимо нажать на кнопку , а затем заполнить появившуюся форму (см. Рисунок 216):

Рисунок 216 – Добавление затраты

- «Дата*» - дата и время добавления записи;

- «Объект ТС*» - ТС, на котором проводилось ТО. По умолчанию в форме устанавливается объект, который был выбран пользователем в левой части меню.

- «Сумма» - суммарная стоимость работ;

- «Категория затрат» - выпадающий список, содержащий информацию из справочника «Категории затрат» (п. 3.1.17.4);

- «Комментарий» - поле для ввода текстового комментария по проведенным работам;

- «Источник затрат» - выпадающий список, содержащий информацию из справочника «Источники затрат» (см. п. 3.1.17.5);

- «Сервисная организация» - выпадающий список с информацией о сервисных организациях (недоступен для редактирования).

Для сохранения информации о затратах, необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для закрытия формы без сохранения – на кнопку [Отменить].

Для редактирования информации о затратах, необходимо совершить ЛКМ по соответствующей строке, а затем нажать на кнопку , для удаления информации о затратах, необходимо нажать на кнопку .

Для отправки журнала затрат на адрес электронной почты необходимо нажать на кнопку , расположенную в верхней части интерфейса (см. Рисунок 215), а затем выбрать один из пунктов – «Отправить сейчас» или «Отправить по расписанию».

Выбрав пункт «Отправить сейчас», пользователю необходимо ввести через запятую адреса электронной почты, а также выбрать формат отчета. (см. Рисунок 217).

Рисунок 217 – Отправка текущего отчета

Выбрав пункт «Отправить по расписанию», пользователю программного обеспечения необходимо будет настроить отправку отчетов в форме (см. Рисунок 218).

Рисунок 218 – Отправка отчета по расписанию

Также настройку отправки журнала затрат по расписанию можно произвести перейдя в раздел «Задачи в системе»  «Отчеты по расписанию», а затем нажав на кнопку  [Добавить]   (см. Рисунок 81).

Далее пользователю будет необходимо заполнить форму для настройки периода отправки отчета (см. Рисунок 219).

Рисунок 219 – Настройка отправки отчета по расписанию

Описание заполнение части полей формы приведено на стр. 119, описание смещений периодов приведено на стр. 213.

Параметры «Категория затрат», «Марка», «Источник затрат», «Сервисная организация» выбираются из выпадающих списков.

Для сохранения настроек для отправки отчета, необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

Рисунок 220 иллюстрирует журнал затрат, отправленный на e-mail в виде отчета.

Рисунок 220 – Журнал затрат (отчет)

    - Задачи группы «События»

Задачи группы «События» представлены единственной задачей «Тревожные события (NA)», где NA число не обработанных тревожных событий на текущий момент времени.

      - Тревожные события

Программа выполняет контроль ОМ не только на основании данных о географическом местоположении, но и о состоянии ОМ.

Из всех состояний ОМ Программа позволяет выделить состояния, которые ассоциированы с тревожными событиями. Например, ОМ находится в состоянии движения и пересекает зону задания. Для этой зоны был назначен контроль «На вход». В этом случае Программа автоматически сформирует тревожное событие, связанное с моментом входа ОМ в зону.

Для оперативного отслеживания таких событий  в Программе предусмотрено решение задачи «Тревожные события».

Количество зафиксированных необработанных тревожных событий отображается в верхней части рабочего окна (см. Рисунок 6) и в разделе «Тревожные события» в правой панели рабочего окна (см. Рисунок 114). В случае, если количество зафиксированных необработанных  тревожных событий превышает отметку 100, на экране пользователя отображается надпись .

Для запуска задачи необходимо вызвать пункт главного меню программы «События»  «Тревожные события». Здесь NА общее количество зафиксированных не обработанных тревожных событий, связанных с ОМ.

Программа предоставляет окно «Тревожные события» (см. Рисунок 221).

Рисунок 221 – Задача «Тревожные события»

Окно содержит следующие информационные области:

Список тревожных событий с набором инструментов для задания параметров задачи  ;

Область с подробной информацией о выделенном событии (верхняя правая часть окна);

Панель запуска задач для анализа (правая часть окна);

Область для обработки тревожных событий.

Набор инструментов для задания параметров задачи включает (наряду с описанными ранее инструментами [Обновить ]):

кнопку переключения из оконного режима задачи в режим «Рабочая область» [ ];

кнопку [позвонить ].

Примечание – Данный вид кнопки обозначает возможность выполнения звонка водителю при обработки тревожного сообщения. В случае невозможности выполнения звонка маркер кнопки принимает вид  .

кнопку [Выбор критериев отображения событий  ]. Кнопка обеспечивает доступ к форме «Фильтр» (см. Рисунок 222).

Рисунок 222 – Форма «Фильтр»

Данная форма позволяет:

- Установить критерии отбора тревожных событий («Гос. №», «Гар.№», «Тип», «Группа», статус события). Для этого заполнить соответствующие поля формы и нажать кнопку «Применить».

- Учитывать период для заданных критериев – установить галочку в поле «Учитывать период».

- Запомнить критерии фильтра до следующего запуска задачи поставив флажок в соответствующем поле.

- Сбросить ранее установленные критерии отбора тревожных событий. Для этого последовательно нажать кнопки «Сбросить» и «Применить»;

Список тревожных событий содержит следующие поля (см. Таблица 43):

Таблица 43 – Состав информации по тревожному событию

| Наименование поля | Описание |
| --- | --- |
| Поле выбора события | Флажок |
| Гос.№ | Государственный регистрационный номер |
| Гар. № Фильтр | Гаражный номер с кнопкой выбора фильтра по гаражному номеру |
| Дата и время | Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС |
| Тип | Тип тревожного события: пересечение границы геозоны, срабатывание датчика и т.п. |
| Сотрудник | Водитель ТС, с которым связано возникновение тревожного события |
| Детальная информация | Детальная информация о событии |

Алгоритм обработки тревожных событий:

- Выделить одно или несколько тревожных событий (доступен вариант «выделить все» - установленный флажок в обозначении первого столбца таблицы с тревожными событиями );

- Выполнить анализ выделенного тревожного события. При необходимости использования дополнительных задач ПО WEB и их синхронизацией с задачей «Тревожные события» в процессе анализа:

  - Установить флажки на панели запуска задач для анализа (см. Рисунок 223).

Примечание – ПО WEB не позволяет запустить более трех задач одновременно для выполнения анализа.

Рисунок 223 – Пример набора флажков для запуска задач для анализа тревожного события

  - Нажать кнопку [Открыть задачи]. ПО WEB переключается в оконный режим «Тревожные события» (см. Рисунок 224).

Рисунок 224 – Пример режима «Тревожные события» с тремя запущенными задачами для анализа

Окно «Тревожные события» в этом режиме примет вид (см. Рисунок 225).

Рисунок 225 – Окно «Тревожные события» при анализе совместно с запущенными задачами

В этом режиме набор инструментов для задания параметров задачи включает (наряду с описанными ранее инструментами [Обновить ]):

кнопку переключения из режима «Тревожные события» в ––––рабочую область [];

кнопку [Выбор критериев отображения событий  ]. Кнопка обеспечивает доступ к форме «Фильтр» (см. Рисунок 222);

кнопку для синхронизации задачи с задачами запущенными для анализа [];

кнопку для обработки выделенных тревожных событий [] при условии запуска вспомогательных задач (не более трех);

кнопку для синхронизации (связки) тревожных событий с задачами

кнопку для звонка через Skype водителю автомобиля  (в случае, если известен номер телефона водителя).

  - При необходимости синхронизации выделенного тревожного события с запущенными задачами необходимо нажать кнопку [Синхронизировать с другими задачами].

  - Для связи тревожных событий с задачами, необходимо нажать на кнопку , а затем выбрать задачи для анализа и открыть задачи (Рисунок 223). После анализа, задачи могут быть отработаны (Рисунок 225).

- Обработать тревожные события. Существует два варианта обработки:

  - Без использования дополнительных операций по запуску и синхронизации задач. В этом случае:

    - Ввеcти в поле «Комментарий» окна тревожных событий (см. Рисунок 221) текст, отражающий результат обработки тревожного события.

    - Нажать кнопку [Обработать] для обработки события. После обработки тревожного события оно удаляется из списка тревожных событий.

  - С использованием дополнительных операций по запуску и синхронизации задач. В этом случае:

    - Выполнить запуск вспомогательных задач.

    - Нажать кнопку [] в меню окна тревожных событий (режим «Тревожные события»). ПО WEB предоставит окно «Тревожные события» (см. Рисунок 226).

Рисунок 226 – Окно «Тревожные события» для обработки тревожных событий

    - Ввести в поле «Комментарий» текст, отражающий результат обработки тревожного события.

    - Нажать кнопку [Обработать] для обработки события. После обработки тревожного события оно удаляется из списка.

    - Синхронизация задач

В ПО WEB каждая из задач предоставляет информацию пользователю о том или ином свойстве ОМ. Как правило, эта информация получается для определенного набора входных параметров. Причем, в общем случае, набор входных параметров для разных задач может частично совпадать. Примерами таких параметров могут быть:

время получения самой последней отбивки c телематического сервера;

период времени обработки задачи;

набор объектов, взятых для мониторинга при выполнении задачи;

и т. Д.

Для увеличения достоверности и полноты мониторинга в ПО WEB реализована синхронизация  по набору совпадающих параметров задач.

Для иллюстрации данной функции программы выполним синхронизацию двух задач для одного объекта. Выберем задачи «История перемещения» и «Пробег и расход топлива» из группы «Отчеты».

Для этого:

- Для выбранного объекта («Гос№ = «Топливо») вызвать соответствующие пункты меню «История перемещения» и «Пробег и расход топлива». ПО WEB предоставит в рабочей области соответствующие окна указанных задач (см. Рисунок 227). В исходном состоянии задачи не синхронизированы. Проиллюстрируем это:

Рисунок 227 – Окна для не синхронизированных задач «История перемещения» и «Пробег и расход топлива»

  - Изменить в одной из задач период предоставления данных (например, с 13.00 18.07.2014 по 14.00 18.07.2014 в задаче «Пробег и расход топлива»).

  - Нажать кнопку [Обновить]. ПО WEB отобразит данные по задаче «Пробег и расход топлива» за новый период (см. Рисунок 228). Период в другой открытой задаче останется неизменным.

Рисунок 228 – Окна для не синхронизированных задач «История перемещения» и «Пробег и расход топлива» после изменения периода в одной из задач

- Для реализации перевода задачи в режим синхронизации для каждой задачи, которая может быть включена в группу синхронизированных задач, предусмотрена кнопка [Синхронизация ], расположенная на панели в правом верхнем углу окна   . Поэтому, для перевода в режим синхронизации:

  - Нажать кнопу [Синхронизация ] в окне задачи «Пробег и расход топлива». ПО WEB предоставляет панель управления синхронизацией с набором инструментов (см. Рисунок 229).

Рисунок 229 – Инструменты панели управления синхронизацией

- На панели обозначены следующие инструменты:

1 – кнопки [Cинхронизация задачи], которые позволяют синхронизировать/ рассинхронизировать задачу, в окне которой расположена кнопка;

Примечание – Для определения текущего состояния задачи – навести курсор на кнопку. ПО WEB предоставит хинт с сообщением о текущем состоянии задачи «Задача не синхронизирована» / «Задача синхронизирована».

2 – кнопка [Cинхронизировать все], которая позволяет синхронизировать все задачи, которые открыты в рабочей области;

3 – кнопка [Рассинхронизировать все], которая позволяет рассинхронизировать все задачи, которые находятся в режиме синхронизации в рабочей области;

4 – кнопка [Закрыть панель синхронизации].

  - Нажать кнопки [Cинхронизация задачи] для задач подлежащих взаимной синхронизации, например, для «История перемещения» и «Пробег и расход топлива».

  - Для иллюстрации работы режима синхронизации для представленного выше случая двух задач повторить пункт 1 (со всеми подпунктами). Рисунок 230 иллюстрирует случай синхронизации задач по общему входному параметру «Период».

Рисунок 230 – Окна для синхронизированных задач «История перемещения» и «Пробег и расход топлива»

СООБЩЕНИЯ оператору

Сообщения оператору можно условно разделить на две группы:

- Предупреждающие сообщения о выполнении предполагаемой операции в Программе;

Рисунок 231 иллюстрирует пример предупреждения:

Рисунок 231 Предупреждение Программы

- Сообщения об ошибках.

Общие рекомендации по обработке сообщений об ошибках

Сообщения об ошибках формируются в следующих типовых случаях:

- Оператор совершил некорректное действие.

Рисунок 2 иллюстрирует пример такого сообщения. В этом случае необходимо проверить исходные данные для задачи и повторно выполнить операцию.

- В ходе выполнения программы возникла ошибка.

В этом случае Программа формирует сообщение типа «Ошибка приложения» связанное с ошибкой в работе программы. Рисунок 232 иллюстрирует пример такого сообщения.

Рисунок 232 – Пример сообщения типа «Ошибка»

В этом случае:

  - Нажать кнопку [OK]. Программа выполнит завершение работы.

  - Повторно выполнить запуск Программы. В случае повторения ошибки обратиться к системному администратору.

- Инструменты работы с картой

Для удобства навигации по ЭКМ в левом нижнем  углу рабочей области расположена кнопка [], которая позволяет просмотреть текущий фрагмент ЭКМ в окне с картой более мелкого масштаба (см. Рисунок 233, выделен красным пунктиром).

Рисунок 233 – Положение текущего фрагмента ЭКМ при уменьшенном масштабе

Примечание – Для закрытия окна используется кнопка [].

Кроме того, на карте в левом верхнем углу расположена стандартная шкала масштабирования с четырьмя стрелками для перемещения по карте (см. Рисунок 234):

Рисунок 234 – Инструменты масштабирования и смещения текущего фрагмента ЭКМ

Масштабирование осуществляется перемещением ползунка по шкале. Над шкалой масштабирования расположена дополнительная кнопка виде изображения лупы []. Она позволяет увеличить выбранный кликом ЛКМ участок карты до самого крупного доступного масштаба. При этом не следует забывать, что инструменты работы с картой и геозонами, расположенными на карте, становятся доступны только при их активации (щелчке ЛКМ по выбранной кнопке). /  - иллюстрация изображения упомянутой выше кнопки в исходном и активном состояниях, соответственно.

Для просмотра всех ОМ необходимо нажать на кнопку .

В левой нижней части рабочей области расположена «линейка» с указанием масштаба изображения в метрах и километрах (см. Рисунок 235):

Рисунок 235 – Пример «Линейки» на карте

- Задание геометрии геозоны на ЭКМ

В процессе создания новой зоны необходимо задать ее геометрию на ЭКМ, или, другими словами – привязать геозону к карте местности. В сообщениях ПО WEB также используется термин «Задать геоданные» (см. Рисунок 105). Таблица 44 иллюстрирует набор инструментов для работы с геозонами.

Таблица 44 – Инструменты для работы с геозонами

| № п.п. | Обозначение кнопки | Описание | Применяемость для форм зон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центровка зоны. Перемещает зону в центр рабочей области. | Все формы |
|  |  | Показать зону в наибольшем приближении. Показывает зону в оптимальном масштабе | Все формы |
|  |  | Новая зона. Создает новую зону с центром в указанной точке. Диаметр окружности задается в меню рабочей области с ЭКМ. Рисунок 236 иллюстрирует пример создания новой зоны типа «Окружность» | Окружность |
|  |  | Новый полигон. Позволяет создать новый полигон. Рисунок 238 иллюстрирует пример создания новой зоны типа «Полигон» | Полигон |
|  |  | Новый прямоугольник. Позволяет задать зону типа «Прямоугольник» - частный вид зоны типа «Полигон» | Полигон |
|  |  | Новый коридор. Позволяет прорисовать по карте линию центра коридора. Ширина коридора задается в меню рабочей области с ЭКМ. Рисунок 239 иллюстрирует пример создания новой зоны типа «Коридор» | Коридор |
|  |  | Изменение размера зоны. Формирует под зоной точку, перемещая которую ЛКМ можно регулировать размер зоны. Рисунок 240 иллюстрирует пример изменения размеров зоны | Все формы |
|  |  | Перемещение. Формирует в центре зоны рабочую точку, перемещая которую ЛКМ можно сдвигать зону по карте Рисунок 241 иллюстрирует пример изменения местоположения зоны | Все формы |
|  |  | Работа с узлами. Позволяет перемещать ЛКМ все узловые точки зоны, меняя тем самым его геометрию. Рисунок 242 иллюстрирует пример изменения геометрии зоны | Полигон и Коридор |
|  |  | Поворот. Формирует под зоной точку, перемещая которую ЛКМ можно вращать зону на карте. | Полигон и Коридор |
|  |  | Трансформация. Формирует вокруг зоны прямоугольник с узловыми точками, перемещая которые ЛКМ можно изменять размеры и пропорции зоны. | Полигон и Коридор |

Рисунок 236 – Пример формирования зоны типа «Окружность» с набором соответствующих инструментов для заданию геометрии зоны на ЭКМ

Для задания геометрических размеров зоны типа «Окружность» на ЭКМ необходимо:

- Нажать кнопку [ ] в наборе инструментов.

Примечание – Набор инструментов специфичных для формирования зоны типа «Окружность» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой зоны (см. Рисунок 236).

- Щелкнуть ЛКМ в точку предполагаемого центра зоны и, не отрывая ЛКМ, отвести курсор от центра на расстояние предполагаемого радиуса зоны. ПО WEB активирует кнопку [].

Примечание – При необходимости ПО WEB позволяет установить точное значение радиуса зоны с помощью инструмента  из набора инструментов рабочей области для управления геозонами.

- При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ.

Рисунок 237 – Пример формирования зоны типа «Окружность» с активацией инструмента

Рисунок 238 – Пример формирования зоны типа «Полигон» с набором соответствующих инструментов для заданию геометрии зоны на ЭКМ

Для задания геометрических размеров зоны типа «Полигон» на ЭКМ необходимо:

- Нажать кнопку [  ] в наборе инструментов.

Примечание – Набор инструментов специфичных для формирования зоны типа «Полигон» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой зоны (см. Рисунок 238).

Щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться одним из углов полигона. Затем, щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться вторым углом полигона. Программа нарисует прямую линию, соединяющую две точки. При этом начальная, конечная и средняя точка отрезка будут выделены рабочими точками.

Щелкнуть ЛКМ по следующей точке на карте, соответствующей следующему углу полигона. Программа нарисует очередной отрезок, соединяющий две точки (см. п. 2). Программа отобразит текущий  контур полигона.

Повторить действия п. 5 необходимое количество раз для формирования всей геометрии зоны.

Закончить формирование зоны двойным кликом ЛКМ.

При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ.

Рисунок 239 – Пример формирования зоны типа «Коридор» с набором соответствующих инструментов для заданию геометрии зоны на ЭКМ

Для задания геометрических размеров зоны типа «Коридор» на ЭКМ необходимо:

- Нажать кнопку [ ] в наборе инструментов.

Примечание – Набор инструментов специфичных для формирования зоны типа «Коридор» ПО WEB формирует на этапе регистрации новой зоны (см. Рисунок 239).

- Щелкнуть ЛКМ по точке, которая будет являться началом коридора. Затем, щелкнуть ЛКМ по точке, соответствующей изменению направления коридора. Программа нарисует прямой отрезок коридора (ширина по умолчанию 40 м), соединяющий две точки. При этом начальная, конечная и средняя точка отрезка будут выделены рабочими точками (узлами).

Примечание – При необходимости ПО WEB позволяет установить точное значение ширины коридора с помощью инструмента  из набора инструментов рабочей области для управления геозонами.

- Повторить действия п.2 необходимое количество раз для формирования требуемой геометрии зоны.

- Закончить формирование зоны двойным кликом ЛКМ.

- При необходимости, используя набор инструментов (специфичных для задания геометрии данного типа) уточнить расположение зоны на ЭКМ.

Рисунок 240 – Пример изменения размеров зоны вида «Полигон» с использованием кнопки

Рисунок 241 – Пример изменения местоположения зоны вида «Полигон» с использованием кнопки

Рисунок 242 – Пример изменения геометрии зоны вида «Полигон» с использованием кнопки

Рисунок 243 – Пример произвольной трансформации геометрии зоны вида «Полигон» с использованием кнопки

- Перечень терминов

Валидность координатных измерений – понятие достоверности получения измерений координат местоположения АТ ОМ на основании принятой совокупности сигналов ГЛОНАСС от видимого созвездия спутников. Наличие принятых сигналов от спутников ГЛОНАСС не всегда приводит к достоверным измерениям местоположения АТ ОМ, т. е. валидным координатам. В ПО WEB сделано допущение о валидности координатных измерений при наличии сигналов от спутников ГЛОНАСС. Такое допущение не оказывает существенное влияние на достоверность мониторинга малоподвижных объектов, к которым относятся ТС. Основные принципы обработки сигналов ГЛОНАСС для получения валидных измерений изложены, например, в [3];

Класс датчика – параметр дискретного датчика, который служит для автоматической идентификации датчика Программой независимо от названия и номера датчика;

Классификатор – разновидность справочника программы, значения полей которого не подлежат изменению пользователем без особой необходимости;

Маршрут – линия на Земной поверхности соединяющая заданные точки (остановки, повороты и т. Д.), которые должно пройти ОМ для выполнения своей бизнес задачи. Это план выполнения задачи.

Отбивка – навигационно-временные определения АТ ОМ [3];

По адресам и населенным пунктам – значение поля «Тип текстового описания местоположения» справочника «Объекты», которое отражает местоположение ОМ относительно адресов (при нахождении ОМ в пределах населенного пункта) и относительно центров населенных пунктов (при нахождении ОМ за пределами населенного пункта);

По объектам пользователя – значение поля «Тип текстового описания местоположения» справочника «Объекты», которое отражает местоположение ТС относительно пользовательских объектов;

По объектам пользователя, адресам и населенным пунктам – значение поля «Тип текстового описания местоположения» справочника «Объекты », которое отражает местоположение ОМ относительно адресов и пользовательских объектов (при нахождении ОМ в пределах населенного пункта) и относительно центров населенных пунктов и пользовательских объектов (при нахождении ОМ за пределами населенного пункта);

Программа – в данном документе обозначает ПП «WEB – приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®»;

Режим отображения информации – ПО WEB поддерживает два режима отображения информации: «Справочники» и «Рабочий стол». Этим режимам соответствуют одноименные интерфейсы (см. , соответственно). Режим «Справочники» служит, в основном, для выполнения подготовительных операций (см. 3). С интерфейсом «Рабочий стол» связаны основные операции программы (см. 4.2);

Рейс – траектория движения ТС на Земной поверхности, при которой были зафиксированы факты выхода ТС из зоны, назначенной как «Начальная» и вход в зону, назначенной как «Конечная». При этом отсутствует вход (возврат) в зону «Начальная»;

Трек – линия на Земной поверхности, соединяющая координаты, полученные из непрерывной последовательности отбивок АТ ОМ в пункте обработки отбивок (диспетчерский пункт) при выполнении бизнес задачи (выполнения рейса, взлета, челночного движения, маршрута и т. Д.). Другими словами трек – это реализация плана выполнения маршрута с набором отбивок, полученных диспетчерским пунктом;

Часовые пояса – на поверхности Земного шара выражаются как положительное и отрицательное временное смещение от UTC.

- Перечень сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АТ – абонентский терминал;

БД – база данных;

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система;

ДУЖ – датчик уровня жидкости;

ЛКМ – левая клавиша мыши;

НВО – навигационно-временные определения АТ;

НСИ – нормативно – справочная информация;

ОМ – объект мониторинга;

ПО – программное обеспечение;

ПО WEB – обозначение ПП «WEB – приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®»;

ТС – транспортное средство;

ЭКМ – электронная карта местности;

GSM (Global System for Mobile Communications) – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA);

GPRS (General Packet Radio Service ) – надстройка над технологией мобильной связи GSM, позволяющая осуществлять пакетную передачу данных;

UTC (Coordinated Universal Time) – стандарт, по которому регулируют часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1[3].

- Перечень ссылочных документов

- WEB – приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®». Руководство оператора. Роль «Администратор». АБДЕ.00022-01 34 01-2.

- Web-приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о транспортных средствах и других подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web®». Руководство оператора. Роль «Дилер». АБДЕ.00022-01 34 01-3.

- ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования/ под ред. А.И.Перова, В.Н.Харисова. Изд. 4-е перераб. И доп.–М.: Радиотехника, 2010.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

| Дата | Версия | Исполнитель | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.05.2014 | 1.1.1.1 | Лашков С.И. | Начальная версия документа |
| 14.08.2014 | 1.1.1.1 | Коробков Ю.Н. | Редактирование документа |
| 15.02.2015 | 1.1.2.1 | Коробков Ю.Н. | Добавления функционала ПО WEB в соответствии с ТЗ к договору №000304/14 |
| 12.07.2016 | 1.2.2.1 | Ермаков В. В. | Обновление документа соответствии с текущей версией ПО |
| 27.07.2016 | 1.2.3.1 | Ермаков В. В. | Добавлено описание отчетов о нарушении скорости ТС, добавлена информация об изменении статуса ОМ |
| 11.08.2016 | 1.2.4.1 | Ермаков В. В. | Добавлено описание отправки команд на АТ-терминал |
| 19.08.2016 | 1.2.5.1 | Ермаков В. В. | Исправлен подраздел «Тревожные события» |
| 26.09.2016 | 1.2.6.1 | Ермаков В. В. | Добавлен справочник «Заявки» |
| 26.01.2017 | 1.2.7.1 | Ермаков В. В. | Исправлен справочник «Состав групп», исправлен отчет «Нарушения скоростного режима группой ТС». |
| 29.05.2017 | 1.2.8.1 | Ермаков В. В. | Изменено описание процедуры скачивания файлов с отчетами. |
| 13.06.2017 | 1.2.9.1 | Ермаков В. В. | Скорректировано описание работы с отчетами по скорости, скорректировано описание работы с графиками, работа с заявками выделена в отдельный раздел. |
| 23.06.2017 | 1.2.9.2. | Ермаков В. В. | Редактирование документа. |
| 06.07.2017 | 1.2.10.1 | Ермаков В. В. | Добавлены разделы 3.1.16.2 «Отчеты по расписанию» и 4.2.2.1 «Выгрузка и настройка отправки отчетов по электронной почте» |
| 05.09.2017 | 1.2.10.2 | Ермаков В. В. | Добавлена информация о компании-правообладателе |
| 11.12.2018 | 1.2.10.3 | Староверова Т.А. | Исправлено обозначение документа в связи со сменой правообладателя. Наименование специального программного обеспечения приведено в соответствие со свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ |
| 19.01.2018 | 1.2.11.1 | Ермаков В. В. | Добавлена группа справочников ТоиР. Добавлено описание журнала ТоиР и журнала затрат |
| 6.03.2018 | 1.2.11.2 | Ермаков В. В. | Добавлены примеры использования ТоиР |
| 26.03,2018 | 1.2.11.3 | Ермаков В. В. | Исправлено описание отчета о нарушении скорости ТС |
| 24.04.2018 | 1.2.12.0 | Ермаков В. В. | Добавлена информация о выгрузке данных о ТС, описан отчет о посещении зон ТС, описан переход к треку с отображением скорости из отчета о нарушении скоростного режима, добавлен параметр «Минимальная длительность нарушения» для классификатора «Марка ТС», описана фильтрация в классификации групп ТС. |
| 19.06.2018 | 1.2.13.0 | Ермаков В. В. | Добавлен раздел «Дискретные состояния» и «Аналоговые измерения» (п. 3.1.10.1) |
| 26.06.2018 | 1.2.13.0 | Ермаков В. В. | В п. 3.1.10 таблица 4 введены описания дополнительных параметров ТС. В п. 3.1.15.3 таблица 16 введены описания дополнительных параметров для сотрудников. В п. 3.1.14.1 таблица 11 введены описания дополнительных параметров для марок ТС. |
| 05.07.2018 | 1.2.13.0 | Ермаков В. В. | В п. 3.1.18.2 добавлена информация о табличном вводе координат для зон |
| 12.09.2018 | 1.2.14.0 | Ермаков В. В. | Описание дополнительных вкладок справочников «Сотрудники», «Объекты ТС» и классификатора «Марки ТС» перенесены в документ АБДЕ.00022-01 34 01-1.1 «Web-приложение для автоматизации процесса мониторинга и управления, агрегации и хранения аналитических данных о транспортных средствах и других подвижных и стационарных объектах «ST Flagman Web». Руководство пользователя. Роль «Пользователь» (для ПАО «Газпром нефть»). |
| 20.09.2018 | 1.12.14.1 | Ермаков В. В. | Изменено описание «Отчета о посещении зон» |
| 28.09.2018 | 1.12.14.2 | Ермаков В. В. | Изменено описание «Отчета о рейсах» |
| 1.10.2018 | 1.12.14.3 | Ермаков В. В. | Редактирование сводного отчета по ТС, сводного отчета по нескольким ТС, отчета по рейсам |
| 10.01.2019 | 1.12.14.4 | Ермаков В. В. | Добавлено описание импорта данных о сотрудниках (п. 3.1.15.4) |
| 1.02.2019 | 1.12.14.5 | Ермаков В. В. | Добавлена информация о печати отчетов и выгрузки отчетов по расписанию в формате HTML (см. п. 4.2.2.1). |
| 18.02.2019 | 1.12.14.5 | Ермаков В. В. | Добавлена информация о возможности фильтрации данных в справочниках. Добавлено описание выделения строки при переходе в справочники «Абонентский терминал» и «Объект ТС» после выделения объекта на левой панели рабочего стола. |
| 21.02.2019 | 1.12.14.5 | Ермаков В. В. | Добавлены разделы 3.1.13.2 «Особенности работы со справочником Дискретные датчики» и 3.1.13.4 «Особенности работы со справочником Аналоговые датчики». |
| 22.02.2019 | 1.12.14.5 | Ермаков В. В. | В раздел 4.2.1.2 добавлено описание зон заданий. |
| 11.03.2019 | 1.12.14.6 | Ермаков В. В. | Добавлено описание импорта тарировки (см. п. 3.1.13.4). |
| 12.03.2019 | 1.12.14.7 | Ермаков В. В. | Добавлено описание справочника «Подразделение» (см. 3.1.15.2), дополнено описание справочника «Пользователи» (выбор подразделения). |
| 05.07.2019 | 1.12.14.8 | Ермаков В. В. | Редактирование документа в соответствии с доработками, удаление или изменение ТС на ОМ. Добавлена информация о выгрузке данных графиков (см. п. 4.2.1.5). |
| 13.08.2019 | 1.12.14.9 | Ермаков В. В. | Добавлено описание классификатора «Смены». |